10KV甲乙线线路和高低压电房设备维保

项目需求

- 公司资质要求：

- 必须是在中华人民共和国境内注册并合法运营，且经营范围包含项目的采购内容；

- 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 独立法人机构、个体工商户等组织（不接受联合体投标）；

- ☆承装（修、试）电力设施许可证五级及以上；

- ☆由于处理应急特殊情况的需要，要求投标公司地址在英德市区内或本地有服务站点。

- 其他

- 维保内容

- 维保期：合同签订之日起一年

- 代维服务范围

- 定期对变压器、高/低压柜配电装置、10KV专线及沿途电缆井/分接箱、计量装置进行巡视，并将设备巡视缺陷在三个工作日内向客户汇报，提出处理意见（不含设备缺陷处理费用）。

- 范围列表：

| 序号 | 代维服务项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCB10-1600kVA变压器 | 台 | 3 |  |
| 2 | SCB10-800kVA变压器 | 台 | 1 |  |
| 3 | S11-1250kVA变压器 | 台 | 1 |  |
| 4 | SCB10-630kVA变压器 | 台 | 1 |  |
| 5 | S11-400kVA变压器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 高压柜 | 面 | 20 |  |
| 7 | 低压柜 | 面 | 47 |  |
| 8 | 高压母排 | 段 |  |  |
| 9 | 低压母线槽 | 段 |  |  |
| 10 | 10KV高压交联电力电缆 | 米 | 4039 |  |
| 11 | 高压分接箱 | 台 | 4 | ， |
| 12 | 直流屏电源系统 | 系统 | 2 |  |
| 13 | 10KV继电保护器装置 | 系统 | 2 |  |
| 14 | 户内电缆头 | 个 | 10 |  |
| 15 | 户外电缆头 | 个 | 8 |  |
| 16 | 户外断路器（看门狗） | 台 | 2 |  |
| 17 | 刀闸 | 组 | 2 |  |
| 18 | 避雷器 | 组 |  |  |

- 调试服务范围：

- 预防性试验（变压器、低压柜、直流屏、10KV中央送电系统、电房内工器具、电力电缆故障测试、变电站内开关试验）每年进行一次，并出具具备资质的第三方检测报告。

- 范围列表：

| 序号 | 调试项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV变压器系统试验（1600KVA） | 系统 | 3 |  |
| 2 | 10KV变压器系统试验（1250KVA） | 系统 | 1 |  |
| 3 | 10KV变压器系统试验（800KVA） | 系统 | 1 |  |
| 4 | 10KV变压器系统试验（630KVA） | 系统 | 1 |  |
| 5 | 10KV变压器系统试验（400KVA） | 系统 | 1 |  |
| 6 | 10KV高压电缆调试 | 根 | 3 | 电力电缆故障测试 |
| 7 | 电力电缆故障测试 | 次 | 10 |  |
| 8 | 避雷器试验 | 组 |  |  |
| 9 | 10kV中央送电系统 | 系统 | 2 |  |
| 10 | 10kV送配电装置系统调试（断路器柜） | 系统 |  | 包含二次设备 |
| 11 | 直流屏电源系统调试 | 系统 | 2 |  |
| 12 | 0.4kV送配电装置系统调试 | 系统 |  | 低压万能断路器 |
| 13 | 安全辅助工器具检验检测 | 套 | 按实 际数量 | 绝缘鞋、手套/绝缘棒/验电笔/绝缘胶板/绝缘档板/接地线 |
| 14 | 变电站内开关试验 | 系统 | 1 |  |

- 其他要求：

- 乙方每月进行一次巡检，并出具巡检记录经双方签名确认。当乙方发现设备缺陷或隐患时，应及时通知甲方。

- 乙方每月对10KV专线、分接箱设备及相关附件（护栏、井盖等）进行巡查，内容包括检查沿线附近是否有植树、挖渠、土石方爆破开挖、洪水淹没电井等异常情况。巡查中发现有异常情况的，应及时通知甲方，并提供解决方案。

- 乙方负责对电气设备的日常维护工作，包含每月机房内部卫生清洁、机柜及电气设备内除尘、10KV专线各分接箱卫生等。

- ☆设备故障时，乙方应在接到甲方通知后60分钟内到达现场并及时处理。对未能即时处理的故障，乙方应协助发甲方与有关部门对设备的检修或更换提出具体方案。

- 乙方应向甲方提供电气设备和电力技术专业方面的培训和技术指导。

- 费用及支付方式

- 维护检查中发现故障，经甲乙双方确认，确实须维修、更换的，甲方负责维修费用。

- 维保费按季度支付。

- 报价资料

- 公司营业执照（或事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）、公司纳税证明、公司财务报表、法人代表授权书；

- 法定代表人或企业负责人资格证明书及其身份证复件(正反面)；

- 非法定代表人或企业负责人参加报名的，则须同时提交法定代表人或企业负责人的授权委托书及被授权人的身份证复件(正反面)，联系方式；

- 项目方案。

- 类似项目的业绩，需提供合同复印件等证明材料；

- 报价函。