- 项目需求书

- 名词解释：

- 甲方：广东省英德市人民医院

- 乙方：提交维保项目报价的供应商

- 普通清洗范围：对内机的蒸发器翅片、过滤网、外壳等部件尘埃污物的清洗；对外机的冷凝器翅片、风叶、外壳等部件尘埃污物的清洗。

- 深度清洗范围：对内机的蒸发器内部部件、风叶、过滤网及外壳部件表面的深度清洗。

- 电气线路检查范围：电源漏电开关/空气开关下装以下，至空调部分；

- 净化区域范围：

- 外科大楼：一层静脉配置中心、一层供应室，二层ICU病房、五层ICU病房，二层手术室（包含手术室A/B/C区和生活区）、NICU病房

- 内科大楼：一层急诊手术室、6层血透室（新风机组）、16层PCR室

- 二、项目概况

- 项目地点：英德市人民医院住院部、新城门诊和城南门诊。

- 项目内容：对英德市人民医院住院部、新城门诊和城南门诊普通空调（含变频多联机、水冷机组及出/入风口）及净化区域空调设备，进行日常运行维护、清洗保养和故障维修等专业服务。

- 三、报价要求：

- 报价应包含完成本次项目所有服务内容的费用，包括但不限于人工费、劳保费、保险费、材料费、设备使用费、必须的辅助材料费、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

- 所有空调维修配件（铜管、雪种、压缩机等）及人工等费用均已包含在报价内，在项目执行过程中不另行计费。

- 四、★服务周期

- 自签订合同之日起三个月。

- 五、维护保养主要设备及内容

- 见附件3《普通空调部分》和附件4《净化区域部分》

六、维保要求

- ★常期驻场工作人员:至少3名。每日的上下班时间为早上8:00—12:00，下午14:30—17:30，节假日正常值班（甲方可对乙方常驻人员进行抽查考勤情况，对于无故缺勤的人员进行处罚500元/次/人）

- ★提供7×24小时的紧急报障报修处理服务，并做到即时响应；对于一般的报障保修30分钟内到达现场，1小时处理好故障；对无法即时处理的故障，应向甲方负责出具书面说明并提出处理方案且于2天内做出处理，让设备恢复正常。特殊配件需以厂家到货时间为准。

- ★净化区域空调设备开机率必须达到100%（按日历计算）。

- 乙方维保人员应确保遵守相关安全规程和医院管理规定，严禁进行与本人所持证件不符的作业内容。

- 乙方应积极配合医院合理的、与维保内容相关的临时性指派工作，在工作需要时根据甲方的实际需要无偿延长工作时间。

七、其他

- 按安全生产监督管理部门的有关规定。

- 维保工作人员工作时，应尽量将维护保养对整个院区所产生的影响减到最小，应严格遵守国家的法律及院方的规章制度。

- 八、违约责任

- 乙方不按合同规定时间、次数及质量完成维保工作的，每发生一次，罚款1000元，由甲方在支付保养费中扣除，（如果是不按时到场处理紧急故障的，如乙方一个月内累计两次未按时到场处理紧急故障，扣除1个月保养费用1‰，如一个月累计3次以上，甲方有权单方面终止维保合同，并按实际保养的时间结算保养费用的70%），由甲方在支付保养费中扣除；

- 因乙方未尽到巡查、维护责任导致的安全事故，由甲方在支付保养费中扣除事故损失金额，并保留追究相关法律责任的权利。

- 九、付款方式

- 由甲方按下列程序付款：

- 维修保养费按月度结算，每月5号前乙方应提交结算资料及正式发票给甲方，甲方在接收到乙方结算资料后15个工作日内支付当期款项给乙方。

- 乙方凭以下有效文件与甲方结算：

- 合同；

- 乙方开具的正式发票；

- 维护保养记录报表；