项目需求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 维保时长（年） | 维保类型 | 设备维保 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | 1 | 2 | 全保 | 血管造影X射线系统飞利浦FD20（DSA）。整机全保（不含球管）:含平板探测器、主机软硬件、后处理工作站及第三方设备等。（第三方设备清单：高压注射器、心电监护仪、麻醉机、多导生理仪、电动防护门等） | - 1、需在每年保修期内提供4次以上全面定期维护； - 2、不限次数维修，配件免费更换； - 3、当出现故障（电话无法解决问题）工程师到达现场为4小时内，机器保证97%以上开机率。 - 4、本项目报价为一价全包，即专利、运输、票税、差旅、工时、技术服务、安装、调试等均包含在内，维保期间采购方不另行支付费用。 - 5、如需移机，维保时间顺延。 |
| 2 | 60排CT | 1 | 2 | 全保 | 飞利浦Incisive CT。整机全保（不含球管）：包括平板探测器、主机软硬件及第三方设备（第三方设备清单：高压注射器、电动防护门）等。 |  |
| 3 | 64排CT | 1 | 2 | 全保 | GE Lightspeed VCT。整机全保（不含球管）：包括平板探测器、主机软硬件及第三方设备（第三方设备清单：高压注射器、电动防护门）等。 |  |
| 4 | 1.5T MR | 1 | 2 | 全保 | 飞利浦Ingenial1.5T MR。整机全保：含主机、后处理工作站、主机软硬件、线圈、液氦及第三方设备（第三方设备清单：高压注射器、冷却系统、防护门）等。智能铁磁探测系统一套。 |  |