维保设备需求

| 编号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 数量 | 保修（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | XG1DMF-1.5 | 20125530 | 1 | 1 |
| 2 | 脉动真空灭菌器 | XG1DMF-1.5 | 20125531 | 1 | 1 |
| 3 | 脉动真空灭菌器 | XG1DMF-1.5 | 20135499 | 1 | 1 |
| 4 | 快速清洗消毒器 | Rapid-520 | 1330509 | 1 | 1 |
| 5 | 快速清洗消毒器 | Rapid-520 | 1330531 | 1 | 1 |
| 6 | 低温等离子灭菌器 | PS-100 | 1340936 | 1 | 1 |
| 6 | 低温等离子灭菌器 | PS-100X | 1541026 | 1 | 1 |
| 7 | 蒸汽发生器 | ZFQ-T-60D | 20133595 | 1 | 1 |
| 8 | 蒸汽发生器 | ZFQ-T-60D | 20134006 | 1 | 1 |
| 9 | 蒸汽发生器 | ZFQ-T-60D | 20133991 | 1 | 1 |
| 10 | 蒸汽发生器 | ZFQ-T-60D | 20134004 | 1 | 1 |
| 11 | 蒸汽发生器 | ZFQ-T-60D | 20134173 | 1 | 1 |
| 12 | 蒸汽发生器 | ZFQ-T-60D | 20197114 | 1 | 1 |
| 13 | 干燥柜 | YGZ-1600 | 201350489 | 1 | 1 |
| 14 | 煮沸槽 | ZFQ-800 | 201360602 | 1 | 1 |
| 15 | 超声波清洗机 | QX2000 | 201360666 | 1 | 1 |
| 16 | KQ-S1000VDY超声清洗机 | KQ-S1000VDY | 201560002 | 1 | 1 |
| 17 | MOST蒸汽灭菌器 | MOST-T | 2017J024 | 1 | 1 |
| 18 | 全自动纯水机(含增压泵等所有配件维护、更换反渗膜和树脂) | Waters-1000 | A-531 | 1 | 1 |
| 19 | 温度压力验证 | 高温灭菌器3台 |  |  | 1 |
| 20 | 安全阀年度检测（包括更换） |  |  |  | 1 |
| 21 | 葆德空压机及其管道 | DHF-PM7.5TK |  |  | 1 |
| 备注： 1.纯水机维保包含每年更换滤芯（所有配件维护、更换反渗膜和树脂）。 2.低温等离子灭菌器维保包含每年两次更换真空泵油及油污过滤器、过氧化氢过滤器滤芯。 3.隔1个月对设备进行一次维护保养，出具巡检维护保养报告并经科室验收； 4.设备出现故障，乙方自接到甲方报修后__4_小时内派维修工程师赶到现场，如有特殊情况，须提前与甲方进行沟通，得到甲方认可后方能改变到达现场时间，一般故障当日内修复，大的故障__2__日内修复（如需更换配件，以配件到达用户现场开始计时）。 5.甲方设备损坏或有安全隐患的配件，需定期更换的易损件均由乙方免费更换，乙方负责设备的免费技术培训服务，压力表及安全阀安装。 |  |  |  |  |  |