## Sheet1
报价单
项目名称：广东省英德市人民医院消防设施配件采购项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 单价（元） | 备注
2 | 自动喷水灭火系统及消火栓系统
2 | 镀锌钢管 | m | 1 | DN25(厚度3.2mm)
3 | 镀锌钢管 | m | 1 | DN32(厚度3.2mm)
4 | 镀锌钢管 | m | 1 | DN40(厚度3.2mm)
5 | 镀锌钢管 | m | 1 | DN50(厚度3.2mm)
6 | 镀锌钢管 | m | 1 | DN65(厚度3.2mm)
7 | 镀锌钢管 | m | 1 | DN80(厚度3.2mm)
8 | 镀锌钢管 | m | 1 | DN100(厚度3.2mm)
9 | 镀锌钢管 | m | 1 | DN150(厚度3.2mm)
10 | 镀锌钢管 | m | 1 | DN200(厚度3.2mm)
11 | 镀锌弯头（内牙） | 个 | 1 | DN25
12 | 镀锌弯头（内牙） | 个 | 1 | DN32
13 | 镀锌弯头（内牙） | 个 | 1 | DN40
14 | 镀锌弯头（内牙） | 个 | 1 | DN50
15 | 镀锌弯头（内牙） | 个 | 1 | DN65
16 | 镀锌弯头（内牙） | 个 | 1 | DN80
17 | 镀锌直通（内牙） | 个 | 1 | DN25
18 | 镀锌直通（内牙） | 个 | 1 | DN32
19 | 镀锌直通（内牙） | 个 | 1 | DN40
20 | 镀锌直通（内牙） | 个 | 1 | DN50
21 | 镀锌直通（内牙） | 个 | 1 | DN65
22 | 镀锌直通（内牙） | 个 | 1 | DN80
23 | 镀锌正三通（内牙） | 个 | 1 | DN25
24 | 镀锌正三通（内牙） | 个 | 1 | DN32
25 | 镀锌正三通（内牙） | 个 | 1 | DN40
26 | 镀锌正三通（内牙） | 个 | 1 | DN50
27 | 镀锌正三通（内牙） | 个 | 1 | DN65
28 | 镀锌正三通（内牙） | 个 | 1 | DN80
29 | 镀锌直通（外牙） | 个 | 1 | DN25
30 | 镀锌直通（外牙） | 个 | 1 | DN32
31 | 镀锌直通（外牙） | 个 | 1 | DN40
32 | 镀锌直通（外牙） | 个 | 1 | DN50
33 | 镀锌直通（外牙） | 个 | 1 | DN65
34 | 镀锌直通（外牙） | 个 | 1 | DN80
35 | 异径直通 | 个 | 1 | DN25*15
36 | 异径直通 | 个 | 1 | DN32*25
37 | 异径直通 | 个 | 1 | DN40*32
38 | 异径直通 | 个 | 1 | DN50*40
39 | 异径直通 | 个 | 1 | DN65*50
40 | 异径三通 | 个 | 1 | DN32**32*25
41 | 异径三通 | 个 | 1 | DN40*40*32
42 | 异径三通 | 个 | 1 | DN50*50*40
43 | 机械三通 | 个 | 1 | DN65
44 | 机械三通 | 个 | 1 | DN80
45 | 机械三通 | 个 | 1 | DN100
46 | 机械三通 | 个 | 1 | DN150
47 | 机械三通 | 个 | 1 | DN200
48 | 卡箍 | 个 | 1 | DN65
49 | 卡箍 | 个 | 1 | DN80
50 | 卡箍 | 个 | 1 | DN100
51 | 卡箍 | 个 | 1 | DN150
52 | 卡箍 | 个 | 1 | DN200
53 | 机械四通 | 个 | 1 | DN65
54 | 机械四通 | 个 | 1 | DN80
55 | 机械四通 | 个 | 1 | DN100
56 | 机械四通 | 个 | 1 | DN150
57 | 机械四通 | 个 | 1 | DN200
58 | 管道支架制作 | 个 | 1 | 1.采用角钢40*40*3 2.管道支架约3.7kg/个
59 | U型码 | 个 | 1 | DN32
60 | U型码 | 个 | 1 | DN40
61 | U型码 | 个 | 1 | DN50
62 | U型码 | 个 | 1 | DN65
63 | U型码 | 个 | 1 | DN80
64 | U型码 | 个 | 1 | DN100
65 | U型码 | 个 | 1 | DN150
66 | 拉爆螺丝 | 个 | 1 | 8*70
67 | 直立型水喷头 | 只 | 1 | DN15
68 | 隐蔽型喷头 | 个 | 1 | DN15
69 | 侧边型喷头 | 个 | 1 | DN15
70 | 湿式报警阀 | 套 | 1 | DN150 |  | 含阀体、阀座、阀瓣、密封垫片、连杆、环形槽旁通连接管以及压力表接管等组成件为一套
71 | 水流指示器 | 个 | 1 | DN80 |  | 配件单个价格
72 | 水流指示器 | 个 | 1 | DN100 |  | 配件单个价格
73 | 水流指示器 | 个 | 1 | DN150 |  | 配件单个价格
74 | 信号闸阀 | 个 | 1 | DN80 |  | 卡箍信号闸阀
75 | 信号闸阀 | 个 | 1 | DN100 |  | 卡箍信号闸阀
76 | 信号闸阀 | 个 | 1 | DN150 |  | 卡箍信号闸阀
77 | Y型过滤器 | 个 | 1 | DN65 |  | 法兰过滤器
78 | Y型过滤器 | 个 | 1 | DN80 |  | 法兰过滤器
79 | Y型过滤器 | 个 | 1 | DN100 |  | 法兰过滤器
80 | Y型过滤器 | 个 | 1 | DN150 |  | 法兰过滤器
81 | 消防水泵接合器 | 套 | 1 | DN100 |  | 含弯头、法兰、盖子
82 | 室内消火栓 | 套 | 1 | DN65 |  | 含：消火栓法兰接口
83 | 地上式室外消火栓 | 套 | 1 | DN150 |  | 含弯头、法兰、盖子
84 | 地上式室外消火栓 | 套 | 1 | DN100 |  | 含弯头、法兰、盖子
85 | 末端试水装置 | 组 | 1 | 1.末端试水装置 2.配件厂家:上海良工 |  | 含：试水阀、压力表、试水接头、4米DN25的管道、安全阀、螺纹连接件。
86 | 压力开关 | 个 | 1 | 1.厂家:福建本兴/温州高标 |  | 图片同款
87 | 自动排气阀 | 个 | 1 | 1.DN15 2.厂家:平安/上海良工 |  | ZSFP消防自动排气阀
88 | 试验栓 | 套 | 1 | 1.DN65栓头，压力表 2.厂家:才安/恒盾/平安 |  | DN65，图片同款，铜头开关、带压力表
89 | 浮球液位控制开关 | 个 | 1 | 1.浮球水位控制开关 2.厂家：正泰/施耐德 |  | 不锈钢，水池的浮球液位报警器
90 | 铜球阀 | 个 | 1 | DN25 |  | 全铜
91 | 铜球阀 | 个 | 1 | DN32 |  | 全铜
92 | 铜球阀 | 个 | 1 | DN20 |  | 全铜
93 | 法兰闸阀 | 个 | 1 | DN50
94 | 法兰闸阀 | 个 | 1 | DN65
95 | 法兰闸阀 | 个 | 1 | DN80
96 | 法兰闸阀 | 个 | 1 | DN100
97 | 法兰闸阀 | 个 | 1 | DN150
98 | 消声止回阀 | 个 | 1 | DN50
99 | 消声止回阀 | 个 | 1 | DN65
100 | 消声止回阀 | 个 | 1 | DN80
101 | 消声止回阀 | 个 | 1 | DN100
102 | 消声止回阀 | 个 | 1 | DN150
103 | 可挠性橡胶接头 | 个 | 1 | DN50
104 | 可挠性橡胶接头 | 个 | 1 | DN65
105 | 可挠性橡胶接头 | 个 | 1 | DN80
106 | 可挠性橡胶接头 | 个 | 1 | DN100
107 | 可挠性橡胶接头 | 个 | 1 | DN150
108 | 水力警铃 | 个 | 1 | 8寸 |  | 物理警铃
109 | 压力表 | 个 | 1 | 150MM |  | 铜合金，精度0.25级
110 | 环形缓冲管 | 条 | 1 | 黄铜品质
111 | 消防栓水泵 | 台 | 1 | 90KW YE3-280M-2
112 | 喷淋泵 | 台 | 1 | 轴功率37.82KW 配用功率45KW
113 | 稳压泵 | 台 | 1 | 3KW 立式单极
115 | 气缸 | 台 | 1
114 | 潜污泵 | 台 | 1 | 1.5KW三相异步电动机
115 | 消防水带 | 条 | 1 | 20米
116 | 消防水枪 | 个 | 1 | DN65
117 | 消防栓头 | 个 | 1 | DN65
118 | 消防卷盘 | 个 | 1 | 20米
119 | 消防栓箱 | 个 | 1 | 600*600*180 |  | 不锈钢201-0.8
120 | 消防栓箱门 | 扇 | 1 | 600*600 |  | 铝合金框+塑料面
121 | 消防卷盘枪口 | 个 | 1 | 闸阀水龙头 |  | 铜
122 | 环保水性油漆（大红） | 桶 | 1 | 10kg
123 | 油性油漆（大红） | 桶 | 1 | 9kg
124 | 防锈沥青漆 | 桶 | 1 | 9kg
125 | 防火漆 | 桶 | 1 | 20kg
126 | 天那水 | 桶 | 1 | 10kg
127 | 生料带 | 卷 | 1 | 15M长，16MM宽
128 | 液态胶水 | 瓶 | 1 | 115ml |  | T8000胶水，透明白色
129 | 麻丝 | 斤 | 1 | 含杂率≤ 1.5
130 | 角铁 | 米 | 1 | 30*3mm |  | Q235B热轧角铁
131 | 角铁 | 米 | 1 | 40*4mm |  | Q235B热轧角铁
火灾自动报警系统
132 | 主机电源 | 台 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 24伏电源（国标原厂）
133 | 模块接线箱 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 400mm*500mm
134 | 楼层显示盘 | 台 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 原厂
135 | 编码型智能感烟探测器 | 台 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 含底座
136 | 编码型智能感温探测器 | 台 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 含底座
137 | 总线隔离器 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 原厂
138 | 单输入/出模块 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 原厂
139 | 消防电话主机 | 台 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 原厂
140 | 消防对讲电话 | 部 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 原厂
141 | 消火栓按钮 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | TX3153
142 | 手动报警按钮 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | TX3140
143 | 声光报警器 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | TX3307
144 | 消防疏散警铃 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 6寸
145 | 消防广播(扬声器) | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | TX3353
146 | 电气配管G20 | m | 1 | 1.DN20 2.厂家：联塑/宏际 |  | 国标
147 | 镀锌线管DN25 | m | 1 | 1.DN25 2.厂家：联塑/宏际 |  | 国标
148 | 镀锌线管DN50 | m | 1 | 1.DN50 2.厂家：联塑/宏际 |  | 国标
149 | 镀锌铁线槽50*50mm | m | 1 | 厂家：联塑/宏际 |  | 国标
150 | 镀锌铁线槽200*100mm | m | 1 | 厂家：联塑/宏际 |  | 国标
151 | 管内穿线ZR-RVVP-2×1.5mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  | 国标
152 | 管内穿线ZR-RVVP-2×2.5mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  | 国标
153 | 管内穿线ZR-RVS-1.0mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  | 国标
154 | 管内穿线ZR-RVS-1.5mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  | 国标
155 | 管内穿线ZR-RVS-2.5mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  | 国标
156 | 管内穿线ZR-RVS-4mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  | 国标
157 | 管内穿线ZR-RVS-6mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  | 国标
158 | 管内穿线ZR-BV-2.5mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  | 国标
159 | 管内穿线ZR-BV-4mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  | 国标
160 | 管内穿线ZR-BV-6mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  | 国标
161 | 管内穿线ZR-BV-10mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  | 国标
162 | 管内穿线ZR-BV-16mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  | 国标
163 | 防雷浪涌器I（220V） | 个 | 1 | 1.厂家：正泰/施耐德/宏事达
164 | 防雷浪涌器II（220V） | 个 | 1 | 1.厂家：正泰/施耐德/宏事达
165 | 防雷浪涌器I（380V） | 个 | 1 | 1.厂家：正泰/施耐德/宏事达
166 | 防雷浪涌器II（380V） | 个 | 1 | 1.厂家：正泰/施耐德/宏事达
167 | 主机热敏打印机 | 台 | 1 | 1.厂家：得力/亚太森博
168 | 热敏打印纸 | 卷 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 原厂
169 | 主机接线板 | 块 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 原厂
170 | 主机信息版 | 块 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 原厂
171 | 主机主板 | 块 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 原厂
172 | 主机回路板 | 块 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 原厂
173 | 消防广播主机 | 台 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 原厂
174 | 火灾联动主机 | 台 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 原厂
175 | 电气火灾监控主机 | 台 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 原厂
176 | 电气火灾监控探测器 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 原厂
177 | 模块箱 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 原厂
178 | 消防主机厂家编程调试 | 系统 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | 按次计算，厂家上门服务1天\次
179 | 备用电池 | 组 | 1 | 厂家:风帆/汤浅 |  | 12v7ah伏蓄电池
180 | 继电器 | 个 | 1 | 1.厂家：正泰/施耐德/宏事达 |  | 按单个采购
181 | 12V电源 | 台 | 1 | 1.明纬电源
182 | 24V电源 | 台 | 1 | 1.明纬电源
防排烟系统
183 | 排烟风管（镀锌风管 | m2 | 1 | 1.厂家:广州贵庭/上虞广通/广州羊城 |  | 厚0.5mm
184 | 高温轴流排烟风机 | 台 | 1 | 11.5KW
185 | 高温轴流排烟风机 | 台 | 1 | 7.5KW
186 | 防排烟风机安装 | 台 | 1 | 22KW
187 | 防排烟风机安装 | 台 | 1 | 18.5KW
188 | 风机双电源自动切换开关 | 个 | 1 | 1.厂家：宏事达/施耐德
189 | 风机控制箱7.5KW（含安装） | 台 | 1 | 1.厂家：宏事达/施耐德
190 | 风机控制箱11.5KW（含安装） | 台 | 1 | 1.厂家：宏事达/施耐德
191 | 交流接触器 | 台 | 1 | 1.厂家：宏事达/施耐德 |  | 380v
192 | 热继电器 | 台 | 1 | 1.厂家：宏事达/施耐德
193 | 防火阀 | 个 | 1 | 1.70℃ 1000×500 2.厂家:广州贵庭/上虞广通/广州羊城
194 | 排烟防火阀 | 个 | 1 | 1.280℃ 1200×400 2.厂家:广州贵庭/上虞广通/广州羊城
195 | 双层百叶风口 | 个 | 1 | 1.900×900 2.厂家:广州贵庭/上虞广通/广州羊城
196 | 自动执行机构 | 台 | 1 | 1.自动执行机构 2.厂家：广州贵庭/上虞广通/广州羊城
197 | 手动执行机构 | 台 | 1 | 1.自动执行机构 2.厂家：广州贵庭/上虞广通/广州羊城
气体灭火系统
198 | 七氟丙烷气体灭火剂 | KG | 1 | 1.厂家：鼎迅消防/广东振兴
199 | 七氟丙烷气体立式柜+钢瓶（90L） | 套 | 1 | 1.厂家：鼎迅消防/广东振兴 |  | GQQ90/2.5
200 | 七氟丙烷气体立式柜+钢瓶（120L） | 套 | 1 | 1.厂家：鼎迅消防/广东振兴 |  | GQQ120/2.5
201 | 七氟丙烷气体立式柜+钢瓶（150L） | 套 | 1 | 1.厂家：鼎迅消防/广东振兴 |  | GQQ150/2.5
202 | 气体灭火控制器 | 台 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江
203 | 放气勿入灯 | 台 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江 |  | LD5606
204 | 七氟丙烷气体容器阀 | 个 | 1 | 1.厂家：鼎迅消防/广东振兴 |  | 立式QRF32/4.2
205 | 七氟丙烷气体电磁阀 | 个 | 1 | 1.厂家：鼎迅消防/广东振兴
206 | 窗式泄压装置 | 个 | 1 | 1.厂家：鼎迅消防/广东振兴
207 | 气体声光警报器 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江
208 | 气体急停按钮 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江
209 | 智能空气开关 | 个 | 1 | 1.厂家：宏事达/施耐德
210 | 配电箱 | 个 | 1 | 1.厂家：宏事达/施耐德
211 | 模块箱 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安/泛海三江
防火门、防火卷帘系统
212 | 甲级防火卷帘 | m2 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  | 厚装
213 | 防火卷帘专用电机 | 台 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  | 600kg全铜
214 | 卷帘专用智能控制箱 | 个 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤
215 | 消防卷帘手动控制按钮 | 个 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤
216 | 防火门锁芯 | 套 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤
217 | 防火门把手 | 套 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤
218 | 防火门不锈钢合页（门铰) | 套 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤
219 | 防火门不锈钢锁 | 套 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  | 650mm
220 | 防火门闭门器 | 套 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤
221 | 防火门天地锁栓 | 套 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  | 650mm
222 | 钢制防火门 | m2 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤
223 | 不锈钢玻璃防火门 | m2 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤
224 | 防火门电磁闭门器 | 套 | 1 | 1.厂家:平安/恒盾/才安
225 | 防火门电磁释放器 | 套 | 1 | 1.厂家:平安/恒盾/才安
226 | 插排面板+底盒 | 个 | 1 | 1.厂家：宏事达/施耐德
227 | 按钮开关（自锁） | 个 | 1 | 1.厂家：宏事达/施耐德
228 | 计时继电器 | 台 | 1 | 1.厂家：宏事达/施耐德
配电系统、应急照明、疏散指示系统
229 | 喷淋系统电箱柜55KW | 套 | 1 | 55KW
230 | 消火栓系统电箱柜35KW | 套 | 1 | 5KW
231 | 稳压系统电箱柜7.5KW | 套 | 1 | 7.5KW
232 | 喷淋系统巡检柜KW | 套 | 1 | 1.厂家：宏事达/施耐德
233 | 双电源柜 | 套 | 1 | 1.厂家：宏事达/施耐德
234 | 污水泵控制箱（双泵） | 套 | 1 | 1.厂家：宏事达/施耐德
235 | 应急照明控制箱 | 套 | 1 | 1.厂家:敏华/平安/泛海三江
236 | 智能空气开关 | 个 | 1
237 | 应急灯 | 盏 | 1 | 1.厂家:敏华/平安
238 | 安全疏散指示牌 | 盏 | 1 | 1.厂家:敏华/平安
239 | 楼层指示牌 | 盏 | 1 | 1.厂家:敏华/平安
240 | 嵌入墙式指示牌 | 盏 | 1 | 1.厂家:敏华/平安
灭火器、防毒面具等
241 | 演练烟雾弹 | 个 | 1 | 发烟时间3分钟 |  | 红色,黄色,绿色
242 | 防毒面具 | 个 | 1 | 桂安牌【国标3C】
243 | 4Kg干粉灭火器 | 具 | 1 | 4Kg带钢印
244 | 3kg泡沫灭火器 | 具 | 1 | 3KG带钢印 |  | 3KG水基灭火器
245 | 3KgCo2灭火器 | 具 | 1 | 3KG带钢印 |  | 3KG二氧化碳灭火器
246 | 悬挂式干粉灭火器6KG | 具 | 1 | 6KG带钢印 |  | 6KG宫灯灭火器
247 | 灭火器箱 | 个 | 1 | 4kg
248 | 不锈钢灭火器悬挂架 | 具 | 1 | 4KG灭火器挂架 |  | 单挂架
249 | Co2灭火器手套 | 双 | 1 | 橡胶手心布手套
250 | 合 计：
报价总价： 大写
报价单位（盖章）：
联系人及电话：
日期：
说明： 1、所提供的配件设备必须是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求； 2.质保期1年； 3.本项目报价为一价全包，即专利、运输、配送、票税等均包含在内，采购方不另行支付其他费用。