浙江横店影视职业学院消防设备维保服务项目

招标文件

项目编号：HYXY2021006

项目名称：浙江横店影视职业学院消防设备维保服务项目

招标单位：浙江横店影视职业学院

## 2021年6月6日

- 招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》等规定，经学校批准，现就浙江横店影视职业学院消防设备维保服务项目进行公开招标，欢迎符合投标人资格要求及有服务能力的企业前来投标：

- 基本情况

- 项目编号：HYXY2021006

3、招标方式：本次招标采用公开招标方式进行

4、合同履行期限：3年

5、招标需求：

| 标项 | 项目名称 | 楼内消防设施 | 建筑面积（平方米） | 建筑高度（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 消防报警系统及联动系统、消火栓系统、喷淋系统、强排烟系统等 | 10195 | 23.8 |  |
|  | 南大门综合楼和经文楼及表演艺术楼 |  | 16718 | 23.55 |  |
|  | 新学生宿舍楼 |  | 18875 | 45.4 |  |

▲二、合格投标人的资格要求：

投标人的特定条件：

1.投标人须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

2.在“浙江省消防技术服务管理系统”已经备案的单位。每月维保完成之日起五日内，将项目基本情况、相关原始记录表单、出具的书面结论文件等信息录入“浙江省消防技术服务管理系统”， 技术负责人、项目负责人应当具备注册消防工程师资格，维保人员应当具备中级消防设施操作员资格。

3.本次招标不接受联合体投标。

三、报名及招标文件的获取：

1、报名时间：2021年6月7日9:00--6月10日14:00。

2、报名方式：现场报名或通过发送电子邮件进行报名

四、资格审查资料

1．企业法人营业执照副本原件及复印件；

2．法定代表人授权委托书及经办人身份证件及复印件；

3．以上复印件均需加盖单位公章。

五、响应截止时间：

2021年6月11日9：30。

六、开标时间及地点：

本次招标将于2021年6月11日9：30时前将响应文件密封送交到浙江横店影视职业学院圆形会议室开标，响应方应派法定代表人或其授权代表出席开标会议。

七、开标会议携带资料要求：

响应方派代表参加谈判会议时，法定代表人应携带法定代表人证明和身份证；授权代表应携带法定代表人授权委托书、身份证等有效证明出席谈判会议。

响应方未派代表参加谈判会议的（含未携带以上资料参加谈判会议的），视同认可谈判结果，不得对谈判过程及谈判结果提出质疑。

八、投标保证金：人民币2000元整；并于2021年6月10日14：00前汇入以下帐户：

## 单位名称：浙江横店影视职业学院

## 学校账号：33001676342053003726

## 开户行：浙江省东阳市建行横店支行。

## 汇款时注明：学院消防设备维保服务项目投标保证金。

## 未中标单位的投标保证金在确定中标单位后七天内办理保证金退回手续。

招标单位：浙江横店影视职业学院

地址：浙江省东阳市横店镇都督南街138号

邮编：322118

联系人: 黄老师   任老师

联系电话: 0579-86013367

- 第二章   招标需求

一、项目基本情况

1、项目名称：浙江横店影视职业学院消防设备维保服务项目

2、项目编号：HYXY2021006

二、招标内容及要求

| 标项 | 项目名称 | 具体内容 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江横店影视职业学院消防设备维保服务项目 | 详见招标需求 | 三年 |  |

- 维修保养的主要工作内容

- 火灾自动报警系统及联动系统

- 自动喷淋灭火系统

（3）消防栓系统；

（4）强排烟系统；

2、维修保养的主要工作要求

（1）根据维修保养对象的具体情况，制定具体的维修保养方案，并依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007、《自动喷水灭火系统施工及建设规范》，GB50261-2005、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范的内容、程序、周期等要求，开展检查、维修、保养、测试等技术服务。同时派一名技术人员具体负责对接本项目的维护保养工作。维保人员应遵守招标单位的管理制度及作息时间，充分尊重招标单位的意见，密切配合，完成每月的维护保养工作。

（2）收到招标单位的口头或书面(急修)要求服务后，应在2小时内派出工程人员到现场进行(维修)工作。如遇消防检查或者其他重要检查时，需负责全天候配合。

（3）消防值班人员如有变动，应随时派专业技术人员进行培训，详细介绍系统的组成、日常工作、注意事项等，使每位值班人员可以正确和熟练操作设备，掌握发生火灾或故障时的处理方法。

（4）在对某些隐蔽工程进行维修时，应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，提前与招标单位沟通，双方协商解决。

（5）中标方应严格执行日常维修、定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后，应向招标单位提供一份由双方人员签名的保养记录，招标单位由消防控制室值班人员或指定代表签字确认。

（6）消防设备在使用过程中如有损坏由中标方负责维修，如果设备严重损坏至无法修复需要更换时，需向招标单位主管部门提出，经招标单位同意后再进行更换，更换费由招标单位承担，并按设备报价合理收取。

3、消防设施设备维护保养基本要求

（1）每季度采用专用检测仪器分期分批实验探测器动作及确定显示是否正常，并做好相关记录。

（2）每月检查一次消防水池水位，并做好相关记录。

（3）每月检查对消防供水控制阀门上的铅封或锁链及所有控制阀门，并做好相关记录。

（4）每月检查一次消防泵结合器接口及附件，并做好相关记录。

（5）每月检查一次喷头，清理障碍物，并做好相关记录。

（6）每月对消防泵作一次启动试运转，并做好相关记录。

（7）每两月用末端试水装置对水流指示器作一次检查，并做好相关记录。

（8）每季度对湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水实验，并做好相关记录。

（9）每季度检查室外阀门、进水控制阀门，并做好相关记录。

（10）每季度对消防控制联动系统进行检查，并做好相关记录。

（11）每月对室内消火栓栓头进行检查，并做好相关记录。

（12）每月对屋面实验栓进行防水试验，并用消火栓按钮启动消防泵，试验供水系统的水量水压，并做好相关记录。

4、招标单位提供的资料及相关准备

（1）招标单位应积极配合，以保证中标方的维护保养工作能得到顺利进行。在维护过程中，中标方如需对消防设备进行维修，招标单位应牵头做好协调工作。

（2）招标单位安排专职值班员24小时值班，值班员能够正确操作设备，遇有故障情况及时通知中标方。值班员对设备运行情况做好日常记录，认真填写故障报修单并及时报修，对重大修理项目组织协调。

（3）招标单位如进行装修，必须事前通知中标方，不经同意，不得随意打断、更改消防线路；移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作有采购单位负责

（4）维护保养期间招标单位派驻现场代表一名，协助中标方工作。

▲2、付款方式

- 合同总价按三年平均分摊，合同签订、维保人员进场正常工作后，支付第一年合同款的50%，合同满一年支付第一年剩余合同款；第二、第三年在当年合同期期中、期末各支付当年合同款的50%。

- 维修时需更换的故障设备，按成本价由招标单位承担；打印纸、色带、滤波器、二极管、三极管等低价零星维修配件费由维保单位自行承担。

第三章投标文件的组成

（1）报价一览表（附件1）

（2）营业执照复印件（加盖单位公章）

（3）法人授权委托书（附件2）

（4）法定代表人身份证复印件或被授权人身份证复印件；

（5）“浙江省消防技术服务管理系统”已经备案的截图；

（6）技术负责人、项目负责人的一级注册消防工程师证书复印件（加盖单位公章）

（7）2名维保人员的中级消防设施操作员证书复印件（加盖单位公章）

（8）服务响应时间承诺；(附件3)

第四章 附件－询价响应文件部分格式

- 4.1开标一览表 ( 附件1)

开标一览表

招标编号：

项目名称：浙江横店影视职业学院消防设备维保服务项目         单位：元

| 序号 | 服务内容 | 投标总价（元） | （备注） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江横店影视职业学院消防设备维保服务项目 |  |  |
| 合计：大写 小写： |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 4.2：法定代表人授权委托书(附件2)

法定代表人授权委托书

致：_______（招标采购单位名称）：

我______（姓名）系______（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）       （联系方式）        以我方的名义参加                       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

- 我方对委托代理人的签名事项及电子邮箱中作出的澄清、说明或补正的相关内容负全部责任。

2、我方本次投标往来信件电子邮箱地址为             ，在开评标过程中需澄清、说明或者补正的，均通过该电子邮箱进行澄清、说明或者补正。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

粘 贴 处

投标人公章：

年    月    日

*注；此表格格式不得修改

(附件3)

服务响应时间承诺

本公司                    （中标单位名称）承诺接到业主报修电话后服务响应时间为      分钟内；

本公司地址在                 ，经工商局注册，距离本项目在        km以内。

因重大节日、活动消防安全需要，配合甲方对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料

投标单位：（盖章）

法人代表或授权代表签字：

日期：  年  月  日

- 3.1所有纸质投标文件的外包装封面格式：

投标文件

项目名称：浙江横店影视职业学院消防设备维保服务项目

项目编号：

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日