广东省英德市人民医院

感染科山边消防管迁移项目

投标文件

投标单位：                    （盖章）

投 标 须 知

1、招标人：广东省英德市人民医院

2、投标人的资格要求

投标人应具备承担本标项目的资质条件、有资质、有能力、信誉好，具备符合完成相应项目规定所需的企业资质。

- 投标文件接收截至日期：完成商务调研会后现场递交。

- 4、投标书份数

纸质标书正本壹份，每一页纸质资料加盖公章。

5、投标书的密封

投标人应将纸质投标文件密封，在骑缝处和封条上加盖投标人公章。

6、迟交的投标文件

招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

7、投标文件的有效性

7.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。

7.1.1投标文件未按照本须知第5条的要求装订、密封和标记的；

7.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章的；

7.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

7.1.4自行更改项目内容的；

7.1.5未按招标文件格式提供投标书的。

8、评标办法

8.1评标小组首先对投标文件的有效性进行符合性评审，对不符合招标文件实质性要求的投标文件不再评审。

8.2 所有有效的投标文件，采用最低价评标法/综合评标法进行评标。

9、中标通知书

中标人确定后，采购部门通知中标单位。

10、价款调整和结算

投标价不能高于最后一轮商务谈判价格，投标价在合同履约期间无论何种原因均不作调整。

采 购 项 目 标 准

| 项目 | 材料及需求 | 尺寸 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感染科山边消防管迁移 | 120勾机破路面及开挖土方 | 深度2米 | 1 | 台班 |
| 感染科山边消防管迁移 | 回填砂 | 1.2*1.8*20米 | 43.2 | m3 |
| 感染科山边消防管迁移 | 商混砼c20 | 1.2*0.2*20米 | 4.8 | m3 |
| 感染科山边消防管迁移 | 人工开挖缆井 | 规格（80*80） | 2 | 个 |
| 感染科山边消防管迁移 | 砌电缆井 | 规格（80*80）2个 包含砖、井盖、水泥砂浆及人工 | 2 | 个 |
| 感染科山边消防管迁移 | 人工清理线管余泥 | / | 4 | 时工 |
| 感染科山边消防管迁移 | 预埋三管 | 110PVC管 | 60 | 米 |
| 感染科山边消防管迁移 | 镀锌钢管 | DN150 | 20 | 米 |
| 感染科山边消防管迁移 | 卡箍 | DN150 | 8 | 个 |
| 感染科山边消防管迁移 | 90度卡弯 | DN150 | 6 | 个 |
| 感染科山边消防管迁移 | 拆除及安装消防信号线人工 | / | 3 | 时工 |
| 感染科山边消防管迁移 | 砌排杂水井 | / | 2 | 个 |
| 感染科山边消防管迁移 | 拆除旧消防管人工 | / | 2 | 时工 |
| 感染科山边消防管迁移 | 清运施工淤泥（车辆及人工） | / | 1 | 项 |
| 感染科山边消防管迁移 | 沥青路面回填铺设沥青 | / | 1 | 项 |
| 感染科山边消防管迁移 | 消防信号线及线管（包含150米监控、门禁信号光纤） | / | 1 | 项 |

- 投 标 书

| 项目 | 感染科山边消防管迁移项目 |
| --- | --- |
| 投标金额：￥ 大写金额： |  |
| 投标单位（盖章）： 法人签章： |  |
| 联 系 人： |  |
| 联系电话： |  |
| 日 期： |  |

- 大写数字：壹（1）、贰（2）、叄（3）、肆（4）、伍（5）、陆（6）、柒（7）、捌（8）、玖（9）、拾（10）