附件1

| 广东省英德市人民医院消防设施小配件清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称、规格型号 | 单位 | 数量 | 厂家 | 单价 |
| 水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | m | 1 | 1.规格：DN200 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
| 2 | 镀锌钢管 | m | 1 | 1.规格：DN150 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
| 3 | 镀锌钢管 | m | 1 | 1.规格：DN100 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
| 4 | 镀锌钢管 | m | 1 | 1.规格：DN80 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
| 5 | 镀锌钢管 | m | 1 | 1.规格：DN65 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
| 6 | 镀锌钢管 | m | 1 | 1.规格：DN50 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
| 7 | 镀锌钢管 | m | 1 | 1.规格：DN40 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
| 8 | 镀锌钢管 | m | 1 | 1.规格：DN32 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
| 9 | 镀锌钢管 | m | 1 | 1.规格：DN25 2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
| 10 | 管道支架制作安装 | 套 | 1 | 1.采用角钢40*40*3 2.管道支架约3.7kg/个 3.厂家:南粤/荣钢/华岐 |  |
| 11 | U型码拉爆 | 个 | 1 | 1.U型码拉爆 2.南粤/荣钢/华岐 |  |
| 12 | 消防水泵接合器 | 套 | 1 | 1.厂家:平安/上海良工 |  |
| 13 | 湿式报警装置 | 组 | 1 | 1.DN150 2.厂家:平安/上海良工 |  |
| 14 | 压力开关 | 个 | 1 | 1.厂家:福建本兴/温州高标 |  |
| 15 | 继电器 | 个 | 1 | 1.厂家:正泰/施耐德 |  |
| 16 | 12V电源 | 台 | 1 | 1.厂家:正泰/施耐德 |  |
| 17 | 24V电源 | 台 | 1 | 1.厂家:正泰/施耐德 |  |
| 18 | 信号闸阀 | 个 | 1 | 1.DN150 2.厂家:福建本兴/上海良工 |  |
| 19 | 水流指示器 | 个 | 1 | 1.DN150 2.厂家:川安/恒盾 |  |
| 20 | Y型过滤器 | 个 | 1 | 1.DN150 2.厂家:恒盾/上海良工 |  |
| 21 | 末端试水装置 | 组 | 1 | 1.末端试水装置 2.厂家:上海良工 |  |
| 22 | 自动排气阀 | 个 | 1 | 1.DN25 2.厂家:埃美柯/上海良工 |  |
| 23 | 水喷头 | 个 | 1 | 1.厂家:恒盾/平安 |  |
| 24 | 室外消防栓 | 套 | 1 | 1.厂家:才安/恒盾/平安 |  |
| 25 | 试验栓 | 套 | 1 | 1.厂家:才安/恒盾/平安 |  |
| 26 | 浮球水位控制开关 | 个 | 1 | 1.浮球水位控制开关 2.厂家：正泰/施耐德/宏事达 |  |
| 27 | 生料带 | 个 | 1 | 1.厂家：卫星/永煌 |  |
| 28 | 液态胶水 | 瓶 | 1 | 1.厂家：力泰/航泰 |  |
| 29 | 麻丝 | 个 | 1 | 1.厂家：卫星/永煌 |  |
| 30 | 防锈沥青漆20L | 桶 | 1 | 1.厂家：冠牌/金鑫 |  |
| 31 | 油性大红油漆20L | 桶 | 1 | 1.厂家：立邦/大桥 |  |
| 32 | 天那水20L | 桶 | 1 | 1.厂家：青竹/千桥 |  |
| 33 | 环保水性大红漆20L | 桶 | 1 | 1.厂家：立邦/大桥 |  |
| 34 | 防火漆20L | 桶 | 1 | 1.厂家：恒盾/上海良工 |  |
| 35 | 隐蔽式喷淋头 | 个 | 1 | 1.厂家:桂安/恒盾 |  |
| 36 | 侧边型喷淋头 | 个 | 1 | 1.厂家:桂安/恒盾 |  |
| 37 | 4*4mm角铁 | m | 1 | 1.粤钢/佛山西东 |  |
| 38 | 3*3mm角铁 | m | 1 | 1.粤钢/佛山西东 |  |
| 39 | 消声止回阀 | 个 | 1 | 1.DN150 2.厂家：福建本兴/上海良工 |  |
| 40 | 消声止回阀 | 个 | 1 | 1.DN100 2.厂家：福建本兴/上海良工 |  |
| 41 | 消声止回阀 | 个 | 1 | 1.DN80 2.厂家:恒盾/上海良工 |  |
| 42 | 可曲挠橡胶接头 | 个 | 1 | 1.DN80 2.厂家:恒盾/上海良工 |  |
| 43 | 压力仪表 | 台 | 1 | 1.厂家:江月/恒盾 |  |
| 44 | 环型缓冲管 | 条 | 1 | 1.厂家:福建本兴/上海良工 |  |
| 45 | 水力警铃 | 个 | 1 | 1.厂家：桂安/平安 |  |
| 46 | 闸阀 | 个 | 1 | 1.DN150 2.厂家:福建本兴/上海良工 |  |
| 47 | 闸阀 | 个 | 1 | 1.DN100 2.厂家:福建本兴/上海良工 |  |
| 48 | 闸阀 | 个 | 1 | 1.DN80 2.厂家:福建本兴/上海良工 |  |
| 49 | 闸阀 | 个 | 1 | 1.DN65 2.厂家:福建本兴/上海良工 |  |
| 50 | 铜闸阀 | 个 | 1 | 1.DN20 2.厂家：福建本兴/上海良工 |  |
| 51 | 铜闸阀 | 个 | 1 | 1.DN25 2.厂家：福建本兴/上海良工 |  |
| 52 | 弯头丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN80 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 53 | 弯头丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN65 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 54 | 弯头丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN50 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 55 | 弯头丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN40 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 56 | 弯头丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN32 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 57 | 弯头丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN25 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 58 | 内牙直通丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN80 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 59 | 内牙直通丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN65 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 60 | 内牙直通丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN50 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 61 | 内牙直通丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN40 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 62 | 内牙直通丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN32 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 63 | 内牙直通丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN25 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 64 | 外牙直通丝接牙（水管配件) | 个 | 1 | 1.DN80 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 65 | 外牙直通丝接牙（水管配件) | 个 | 1 | 1.DN65 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 66 | 外牙直通丝接牙（水管配件) | 个 | 1 | 1.DN50 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 67 | 外牙直通丝接牙（水管配件) | 个 | 1 | 1.DN40 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 68 | 外牙直通丝接牙（水管配件) | 个 | 1 | 1.DN32 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 69 | 外牙直通丝接牙（水管配件) | 个 | 1 | 1.DN25 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 70 | 卡箍三通 | 套 | 1 | 1.DN150 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 71 | 卡箍三通 | 套 | 1 | 1.DN100 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 72 | 卡箍三通 | 套 | 1 | 1.DN80 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 73 | 卡箍三通 | 套 | 1 | 1.DN65 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 74 | 卡箍 | 套 | 1 | 1.DN200 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 75 | 卡箍 | 套 | 1 | 1.DN150 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 76 | 卡箍 | 套 | 1 | 1.DN100 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 77 | 卡箍 | 套 | 1 | 1.DN80 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 78 | 卡箍 | 套 | 1 | 1.DN65 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 79 | 三通丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN80 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 80 | 三通丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN65 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 81 | 三通丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN50 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 82 | 三通丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN40 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 83 | 三通丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN32 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| 84 | 三通丝接牙（水管配件） | 个 | 1 | 1.DN25 2.厂家:闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  |  |  |  | 小项合计： |  |
| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机电源 | 台 | 1 | 1.厂家：营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 2 | 模块接线箱 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 3 | 楼层显示盘 | 台 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 4 | 编码型智能感烟探测器 | 台 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 5 | 编码型智能感温探测器 | 台 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 6 | 单输入/出模块 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 7 | 消防对讲电话 | 部 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 8 | 手动报警按钮 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 9 | 声光报警器 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 10 | 消防疏散警铃 | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 11 | 消防广播(扬声器) | 个 | 1 | 1.厂家:营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 12 | 电气配管 G20 | m | 1 | 1.G20 2.厂家：联塑/宏际 |  |
| 13 | 镀锌线管 DN25 | m | 1 | 1.DN25 2.厂家：联塑/珠江 |  |
| 14 | 镀锌线管 DN50 | m | 1 | 1.DN50 2.厂家：联塑/珠江 |  |
| 15 | 镀锌铁线槽50*50mm | m | 1 | 1.厂家：联塑/珠江 |  |
| 16 | 镀锌铁线槽200*100mm | m | 1 | 1.厂家：联塑/珠江 |  |
| 17 | 管内穿线 ZR-RVVP-2×1.5mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  |
| 18 | 管内穿线 ZR-RVVP-2×2.5mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  |
| 19 | 管内穿线 ZR-RVS-1.5mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  |
| 20 | 管内穿线 ZR-RVS-2.5mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  |
| 21 | 管内穿线 ZR-RVS-4mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  |
| 22 | 管内穿线 ZR-RVS-6mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  |
| 23 | 管内穿线 ZR-BV-8mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  |
| 24 | 管内穿线 ZR-BV-10mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  |
| 25 | 管内穿线 ZR-BV-16mm2 | m | 1 | 1.厂家:珠江/南洋/远光 |  |
| 26 | 防雷浪涌器（220） | 个 | 1 | 1.厂家：正泰/施耐德/宏事达 |  |
| 27 | 防雷浪涌器（380） | 个 | 1 | 1.厂家：正泰/施耐德/宏事达 |  |
| 28 | 主机热敏打印机 | 台 | 1 | 1.厂家：营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 29 | 热敏打印纸 | 卷 | 1 | 1.厂家：得力/亚太森博 |  |
| 30 | 主机接线板 | 块 | 1 | 1.厂家：营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 31 | 主机信息版 | 块 | 1 | 1.厂家：营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 32 | 主机主板 | 块 | 1 | 1.厂家：营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 33 | 主机回路板 | 块 | 1 | 1.厂家：营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 34 | 消防广播主机 | 台 | 1 | 1.厂家：营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 35 | 消防主机厂家编程调试 | 系统 | 1 | 1.厂家：营口山鹰/深圳赋安 |  |
| 36 | 备用电池 | 组 | 1 | 厂家:风帆/汤浅 |  |
|  |  |  |  | 小项合计： |  |
| 防排烟水泵系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排烟风管（镀锌风管 | m2 | 1 | 厂家:广州贵庭/上虞广通/广州羊城 |  |
| 2 | 高温轴流排烟风机 | 台 | 1 | 1.5.5KW 2.厂家:广州贵庭/上虞广通/广州羊城 |  |
| 3 | 防排烟风机安装 | 台 | 1 | 1.5.5KW 2.厂家:广州贵庭/上虞广通/广州羊城 |  |
| 4 | 消防水泵18KW（含安装） | 套 | 1 | 1.厂家：白云/新瑞宏/羊城 |  |
| 5 | 沉沙池污水泵 | 台 | 1 | 1.厂家：白云/新瑞宏/羊城 |  |
| 6 | 水系统电箱柜18KW（含安装） | 台 | 1 | 1.厂家：正泰/施耐德/宏事达 |  |
| 7 | 污水泵控制箱（双泵） | 台 | 1 | 1.厂家：白云/新瑞宏/羊城 |  |
| 8 | 风机双电源自动切换开关 | 个 | 1 | 1.厂家：宏事达/施耐德 |  |
| 9 | 风机控制箱7.5KW（含安装） | 台 | 1 | 1.厂家:广州贵庭/上虞广通/广州羊城 |  |
| 10 | 防火阀 | 个 | 1 | 1.280℃ 1200×400 2.厂家:广州贵庭/上虞广通/广州羊城 |  |
| 11 | 防火阀 | 个 | 1 | 1.70℃ 1000×500 2.厂家:广州贵庭/上虞广通/广州羊城 |  |
| 12 | 双层百叶风口 | 个 | 1 | 1.900×900 2.厂家:广州贵庭/上虞广通/广州羊城 |  |
| 13 | 自动执行机构 | 台 | 1 | 1.自动执行机构 2.厂家：广州贵庭/上虞广通/广州羊城 |  |
| 14 | 手动执行机构 | 台 | 1 | 1.手动执行机构 2.厂家：广州贵庭/上虞广通/广州羊城 |  |
|  |  |  |  | 小项合计： |  |
| 气体灭火、防火门、灭火器等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷气体灭火剂 | KG | 1 | 1.厂家：鼎迅消防/广东振兴 |  |
| 2 | 七氟丙烷气体立式柜+钢瓶（90L） | 套 | 1 | 1.厂家：鼎迅消防/广东振兴 |  |
| 3 | 七氟丙烷气体立式柜+钢瓶（120L） | 套 | 1 | 1.厂家：鼎迅消防/广东振兴 |  |
| 4 | 七氟丙烷气体立式柜+钢瓶（150L） | 套 | 1 | 1.厂家：鼎迅消防/广东振兴 |  |
| 5 | 气体灭火控制器 | 台 | 1 | 厂家:深圳赋安/三江 |  |
| 6 | 放气勿入灯 | 台 | 1 | 1.厂家:深圳赋安/三江 |  |
| 7 | 七氟丙烷气体瓶头阀 | 个 | 1 | 1.厂家：鼎迅消防/广东振兴 |  |
| 8 | 窗式泄压装置 | 个 | 1 | 1.厂家：鼎迅消防/广东振兴 |  |
| 9 | 气体声光警报器 | 个 | 1 | 1.厂家:深圳赋安/三江 |  |
| 10 | 气体急停按钮 | 个 | 1 | 1.厂家:深圳赋安/三江 |  |
| 11 | 甲级防火卷帘 | m2 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  |
| 12 | 防火卷帘专用电机 | 台 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  |
| 13 | 卷帘专用智能控制箱 | 个 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  |
| 14 | 消防卷帘手动控制按钮 | 个 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  |
| 15 | 消防水带 | 条 | 1 | 1.厂家:平安/恒盾/才安 |  |
| 16 | 消防水枪 | 条 | 1 | 1.厂家:平安/恒盾/才安 |  |
| 17 | 消火栓头 | 个 | 1 | 1.厂家:平安/恒盾/才安 |  |
| 18 | 智能空气开关 | 个 | 1 | 1.厂家：正泰/施耐德 |  |
| 19 | 消火栓专用橡胶封圈 | 个 | 1 | 1.厂家:平安/恒盾/才安 |  |
| 20 | 消火栓柜 | 条 | 1 | 1.厂家:平安/恒盾/才安 |  |
| 21 | 消火栓柜门（含门把手不锈钢） | 扇 | 1 | 1.厂家:平安/恒盾/才安 |  |
| 22 | 消防卷盘 | 套 | 1 | 1.厂家:平安/恒盾/才安 |  |
| 23 | 消防卷盘枪口 | 个 | 1 | 1.厂家:平安/恒盾/才安 |  |
| 24 | 演练烟雾弹 | 个 | 1 | 1.厂家:棠强 |  |
| 25 | 应急灯 | 盏 | 1 | 1.厂家:敏华/平安 |  |
| 26 | 指示牌 | 盏 | 1 | 1.厂家:敏华/平安 |  |
| 27 | 嵌入墙式指示牌 | 盏 | 1 | 1.厂家:敏华/平安 |  |
| 28 | 防毒面具 | 个 | 1 | 1.厂家:同安/平安 |  |
| 29 | 4Kg灭火器 | 具 | 1 | 1.厂家：联塑/平安/东江 |  |
| 30 | 3KgCo2灭火器 | 具 | 1 | 1.厂家：联塑/平安/东江 |  |
| 31 | 悬挂式干粉灭火器6KG | 具 | 1 | 1.厂家：联塑/平安/东江 |  |
| 32 | 不锈钢灭火器悬挂架 | 具 | 1 | 1.厂家：联塑/平安/东江 |  |
| 33 | Co2灭火器手套 | 双 | 1 | 1.厂家：联塑/平安/东江 |  |
| 34 | 防火门锁芯 | 套 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  |
| 35 | 防火门把手 | 套 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  |
| 36 | 防火门不锈钢合页（门铰) | 套 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  |
| 37 | 防火门不锈钢锁 | 套 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  |
| 38 | 防火门闭门器 | 套 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  |
| 39 | 防火门天地锁栓 | 套 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  |
| 40 | 钢制防火门 | m2 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  |
| 41 | 不锈钢玻璃防火门 | m2 | 1 | 1.厂家:广东振兴/南粤 |  |
| 42 | 防火门电磁闭门器 | 套 | 1 | 1.厂家:平安/恒盾/才安 |  |
| 43 | 防火门电磁释放器 | 套 | 1 | 1.厂家:平安/恒盾/才安 |  |
| 44 | 插排面板+底盒 | 个 | 1 | 1.厂家：正泰/施耐德 |  |
| 45 | 按钮开关（自锁） | 个 | 1 | 1.厂家：正泰/施耐德 |  |
| 46 | 计时继电器 | 台 | 1 | 1.厂家:平安/恒盾/才安 |  |
| 47 | 天花拆除 | m2 | 1 | 国标 |  |
| 48 | 天花复原、天花损耗(按照拆除总面积20%计算） | m2 | 1 | 国标 |  |
| 49 | 地面平整.开挖.回填.复原（人工加材料) | m3 | 1 | 国标 |  |
| 50 | 绿色施工 | 项 | 1 | 国标 |  |
| 51 | 安全防护 | 项 | 1 | 国标 |  |
|  |  |  |  | 小项合计： |  |
|  | 总合计 |  |  |  |  |
|  | 合计人民币（含税）大写： |  |  |  |  |
| 备注：以上所有设备配件单价均含税、含安装、含人工、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |