## 预算
新内科楼DSA机房安装设备用电项目
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 人工费 |  | 材料费机械费 |  | 备注
|  |  |  | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
机房1
1 | 16㎡BVV铜线 | 米 | 170 |  |  |  |  | 珠江BVV铜线 双塑多支
2 | 电箱400*500*160 | 个 | 1 |  |  |  |  | 安装人工及材料
3 | 10㎡BVV铜线 | 米 | 50 |  |  |  |  | 珠江BVV铜线 双塑多支
4 | 50cm 波纹管 | 条 | 2 |  |  |  |  | 联塑 安装人工及材料
5 | 120MM铜直通 | 个 | 15 |  |  |  |  | 国标 安装人工及材料
6 | 热缩管() | 米 | 5 |  |  |  |  | 国标 安装人工及材料
7 | 120MM铜线耳 | 个 | 18 |  |  |  |  | 国标 安装人工及材料
8 | 50㎡铜线BV(珠江) | 米 | 65 |  |  |  |  | 珠江BV铜线 双塑多支
9 | 35㎡铜线BV(珠江) | 米 | 18 |  |  |  |  | 珠江BV铜线 双塑多支
10 | 4*120+1*70电缆 | 米 | 48 |  |  |  |  | 益发牌 YJV硬芯铜电缆 国标 合格证 要求足方数
11 | 50铜线耳 | 个 | 15 |  |  |  |  | 安装人工及材料
12 | 150A4P断路器 | 个 | 1 |  |  |  |  | 正泰 安装人工及材料
13 | 16铜线耳 | 个 | 15 |  |  |  |  | 安装人工及材料
14 | 70铜线耳 | 个 | 5 |  |  |  |  | 安装人工及材料
15 | 70铜直接 | 个 | 5 |  |  |  |  | 安装人工及材料
16 | 120平方线热缩管 | 米 | 8 |  |  |  |  | 安装人工及材料
17 | 125A4P空开 | 个 | 1 |  |  |  |  | 正泰 安装人工及材料
18 | 250A4P空开 | 个 | 1 |  |  |  |  | 正泰 安装人工及材料
19 | 电工胶布 | 个 | 20 |  |  |  |  | 安装人工及材料
20 | 50管PVC排水 | 米 | 26 |  |  |  |  | 联塑 安装人工及材料
21 | 50PVC弯头 | 个 | 5 |  |  |  |  | 联塑 安装人工及材料
22 | 50PVC直通 | 个 | 8 |  |  |  |  | 联塑 安装人工及材料
23 | 50软管 | 米 | 6 |  |  |  |  | 联塑 安装人工及材料
24 | 杂带 | 包 | 5 |  |  |  |  | 安装人工及材料
25 | 拉爆8*10 | 个 | 50 |  |  |  |  | 国标 安装人工及材料
26 | 150*150桥架 | 米 | 9 |  |  |  |  | 0.8厚 安装人工及材料
27 | 桥架转角90 | 个 | 2 |  |  |  |  | 国标 安装人工及材料
28 | 桥架垂直转角 | 个 | 1 |  |  |  |  | 国标 安装人工及材料
29 | 4*4镀锌角铁 | 米 | 30 |  |  |  |  | 国标 安装人工及材料
30 | 38燕尾螺丝 | 支 | 90 |  |  |  |  | 国标 安装人工及材料
31 | 水泥板封消防箱 | 平方 | 4.5 |  |  |  |  | 水泥板及安装人工
32 | 刮腻子粉 | 平方 | 4.5 |  |  |  |  | 一底2面，腻子粉 人工
33 | 油漆 | 平方 | 4.5 |  |  |  |  | 立邦净味5合一及油漆人工
34 | 利旧安装配电柜 | 个 | 1 |  |  |  |  | 原有配电柜利旧安装，含转换器
机房2
1 | 4*95+1*50电缆 | 米 | 75 |  |  |  |  | 益发牌 YJV硬芯铜电缆 国标 合格证
2 | 50铜钱耳 | 个 | 15 |  |  |  |  | 国标 安装人工及材料
3 | 150A4P漏电保护器 | 个 | 1 |  |  |  |  | 正泰 安装人工及材料
4 | 电工胶布 | 个 | 8 |  |  |  |  | 国标 安装人工及材料
5 | 电箱400*500*160 | 个 | 1 |  |  |  |  | 国标 安装人工及材料
6 | 拉爆8*10 | 个 | 20 |  |  |  |  | 国标 安装人工及材料
7 | 150*150桥架 | 米 | 22 |  |  |  |  | 0.8厚 安装人工及材料
8 | 4*4镀锌角铁 | 米 | 20 |  |  |  |  | 国标 安装人工及材料
9 | 水泥板封消防箱 | 平方 | 4.5 |  |  |  |  | 水泥板及安装人工
10 | 刮腻子粉 | 平方 | 4.5 |  |  |  |  | 一底2面，腻子粉 人工
11 | 油漆 | 平方 | 4.5 |  |  |  |  | 立邦净味5合一及油漆人工
[5 empty] | 0 |  | 0
A | 合计 |  |  |  | 0
B | 综合管理*6% |  |  |  | 0
C | 税费(A+B)*10% |  |  |  | 0
D | 工程总价(A+B+C) |  |  |  | 0