招标公告

浙江横店影视职业学院（招标方）就学校学生餐厅屋面顶棚制作安装项目进行招标，诚邀合格的投标方前来参加投标。招标事项说明如下：

- 招标编号：HYXY20191223

- 招标项目制作安装面积约2000平方米，主要材料、技术规格见附件，房屋高度为二层楼，参加投标前请到现场确认（工程量结算最终按实际数量为准）。

3、招标文件领取

① 领取和截止时间：2019年12月23日--2019年12月29日前

② 领取地点：学校校园网站招标公告栏上下载

③ 投标标时提供的材料：投标方及投标人的证明文件（包括营业执照、身份证、委托书等）及联系方式。

4、投标方应在招标方要求的时间内交付投标保证金，本次招标投标人须在投标截止日前2日向招标方交纳投标保证金壹万元人民币，具体招标方的银行开户及帐号如下：

收款单位名称：浙江横店影视职业学院

开户行：建行东阳支行横店分理处

银行帐号：33001676342053003726

备注：汇款时注明“学生餐厅屋面顶棚制作安装项目投标保证金”。

5、投标地点：学校行政楼三楼1号会议室

6、投标截止时间：2019 年 12月 29日

7、开标时间、地点：2019年12月30日下午2 点，学校行政楼三楼1号会议室。

8、投标提问：对招标公告中内容任何疑问须于投标截止日前2日联系招标方，如涉及技术与质量请以书面发出。

9、工程款支付方式：该项目不付预付款，项目完工后十个工作日内组织验收，验收合格支付工程款的95％，工程款的5％留作质保金，一年后无质量问题支付（需开具普通增值税发票）。

招标方联系方式：

联系地址：东阳市横店镇都督南街138号

联系人：黄老师

电话：86013367

传真：0579-86013292

邮编：322118

浙江横店影视职业学院

日期：2019 年 12 月 23 日

| 浙江横店影视职业学院学生餐厅屋面顶棚制作报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 规格型号/计算式 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 圆管（柱子） 热镀锌 | 直径89mm*2.5mm*282m | 1.547 | 吨 |  |  |
| 2 | 方管（主梁） 热镀锌 | 50mm*100mm*2.5mm*576m | 3.368 | 吨 |  |  |
| 3 | 方管（横梁） 热镀锌 | 40mm*800mm*2.5mm*2448m | 11.289 | 吨 |  |  |
| 4 | 铁板 | 150mm*150mm*8mm | 162 | 块 |  |  |
| 5 | 铁板 | 100mm*100mm*8mm | 162 | 块 |  |  |
| 6 | 角铁（水沟支架）热镀锌 | L40mm*4mm | 5 | 支 |  |  |
| 7 | 201不锈钢水沟 | 200mm*250mm*120mm*1.2mm | 136 | 米 |  |  |
| 8 | 彩钢瓦 | 426厚84T型. | 2592 | 米 |  |  |
| 9 | 电焊制作费 |  | 16.532 | 吨 |  |  |
| 10 | 盖彩钢瓦 |  | 2592 | 米 |  |  |
| 11 | 不锈钢水沟接入雨水管 |  | 22 | 路 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 14 | 税 ﹪ |  |  |  |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人签字（盖章）：