发电机维保项目需求

- 公司资质要求：

- 必须是在中华人民共和国境内注册并合法运营，且经营范围包含项目的采购内容

- 维保内容

- 维保期：合同签订之日起一年

- 维保设备：

- 柴油发电机组7台

- 设备列表：

| 位置 | 设备名称 | 额定功率 KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧电房 | 柴油发电机组 | 500 |  |
| 城南门诊 | 柴油发电机组 | 90 |  |
| 外科大楼1# | 柴油发电机组 | 1200 |  |
| 外科大楼2# | 柴油发电机组 | 1200 |  |
| 外科大楼3# | 柴油发电机组 | 1200 |  |
| 新城门诊 | 柴油发电机组 | 50 |  |
| 新内科大楼 | 柴油发电机组 | 500 | 仅做巡检和试机要求 |

- 维保范围：

- 发电机耗材更换，每年进行一次；常规保养/巡查/试机，每月进行一次，并提交维保报告。

- 范围列表：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油格 | LF3325 | 15个 |  |
| 2 | 机油格 | LF670 | 2个 |  |
| 3 | 机油格 | LF777 | 7个 |  |
| 4 | 机油格 | LF3349 | 1个 |  |
| 5 | 机油格 | ME064356 | 1个 |  |
| 6 | 柴油格 | FS1006 | 6个 |  |
| 7 | 柴油格 | FS1280 | 1个 |  |
| 8 | 柴油格 | FF5052 | 1个 |  |
| 9 | 柴油格 | FF105D | 2个 |  |
| 10 | 柴油格 | ME056670 | 2个 |  |
| 11 | 水 格 | WF2075 | 13个 |  |
| 12 | 水 格 | WF2071 | 1个 |  |
| 13 | 空气格 | AF1833 | 1个 |  |
| 14 | 空气格 | AF872 | 1个 |  |
| 15 | 空气格 | AF1135 | 6个 |  |
| 16 | 空气格 | KW2840 | 1个 |  |
| 17 | 专用机油 | 20W-50/18L | 43桶 |  |
| 18 | 水箱宝 |  | 60支 |  |
| 19 | 年度巡查人工技术服务费 | 6台机组 | 12个月 |  |

- 其他要求：

- 乙方每月进行一次保养，并出具维保报告经双方签名确认。当乙方发现设备缺陷或隐患时，应及时通知甲方。

- ☆设备故障时，乙方应在接到甲方通知后24小时内到达现场并及时处理。对于紧急维修项目应在 4 小时内到达甲方现场。对未能即时处理的故障，乙方应协助发甲方与有关部门对设备的检修或更换提出具体方案。

- 乙方应向甲方提供专业技术方面的培训和技术指导。

- 费用及支付方式

- 维护检查中发现故障，经甲乙双方确认，确实须维修、更换的，甲方负责维修费用。

- 维保耗材费在合同签订之日起3个月内支付，维保人工费在合同期内按季度支付。

- 报价资料

- 公司营业执照（或事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）、公司纳税证明、法人代表授权书；

- 法定代表人或企业负责人资格证明书及其身份证复件(正反面)；

- 非法定代表人或企业负责人参加报名的，则须同时提交法定代表人或企业负责人的授权委托书及被授权人的身份证复件(正反面)，联系方式；

- 需具提供康明斯发动机厂家授权书或提供康明斯OEM授权生产厂家的授权书。

- 完备详细项目方案。

- 生产或维保经验有8年以上（营业执照等证明材料）。

- 类似项目的业绩，需提供合同复印件等证明材料；

- 报价函。

- 名词解释

- 甲方：广东省英德市人民医院

- 乙方：提交维保项目报价的供应商