浙江横店影视职业学院

招标文件

招标方式：  公开招标

招标编号：  HYXY20240050

招标项目：  教学仪器设备添置

日期： 2024年8月9日

招标文件目录

一、投标邀请书

二、投标人须知

（一）招标说明

（二）招标文件说明

（三）投标文件的编写

（四）投标保证金

（五）投标文件的递交

（六）开标、评标

（七）定标

（八）签订合同、及合同一般条款

三、招标货物一览表及技术规格

四、附件

一、投标邀请书

编号：HYXY20240050

浙江横店影视职业学院（招标方）就教学仪器设备添置项目进行招标，诚邀合格的投标方前来投标。现将招标的有关要求及安排概述如下：

1、招标编号：HYXY20240050

2、招标货物名称、数量及主要技术规格见附表

3、招标文件领取：

① 领取时间：2024年 8月16日16:00前

② 领取地点：浙江横店影视职业学院行政楼215，或浙江横店影视职业学院网站通知公告栏下载标书文件。

③ 领取时提供的文件：

A.投标邀请书复印件；

B.投标方及领取人的证明文件（包括营业执照、身份证、委托书等）及联系方式。

4、投标地点：浙江横店影视职业学院图书馆圆形会议室

5、投标截止时间：2024年8月16日16：00

6、投标文件：须符合招标文件要求分为资信标书、商务标书和技术标书（分开密封装订），其中资信标书一份，其他各一式四份，正本一份，副本三份，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本与副本有差异，将以正本为准。

7、开标时间、地点：2024年8月21日上午9:00，浙江横店影视职业学院图书馆圆形会议室（如有变动将另行通知）。

8、招标提问：对招标文件内容的任何疑问须于投标截止日前3日联系招标方，如涉及技术与质量请以书面发出。

9、招标方联系方式：

地    址：东阳市横店镇都督南街138号

联 系 人： 陈老师  陆老师

电    话：13758958197/057986098661

传    真：0579-86013292

电子邮箱：153238952@qq.com

邮    编：322118

浙江横店影视职业学院

日期：2024年8月9日

二、投标人须知

（一）招标说明

1、适用范围：

本次招标仅适用于招标文件中所述项目的货物及服务采购。

2、定义：

① 招标方：系指浙江横店影视职业学院。

② 投标方：系指向招标方提交投标文件的制造商或供货商。

③ 货物：系指招标文件中所述的本次招标的具体产品、物资等关联材料。（详见招标货物一览表）

④ 服务：系指招标文件规定的投标人应承担的货物制造、交付、三包及类似的义务。3、合格的投标方：

① 凡响应本次招标公告或受招标方邀请，有能力提供本次招标项目的货物及服务的制造商或供货商。

② 承诺遵守中华人民共和国的有关法律、法规和规章条例。

③ 已按规定取得本次招标项目的招标文件及交纳投标保证金。

4、招标原则及方法

① 招标方本着公平、公正和合理为招标基本原则。

② 对所有参与方，都采用相同的程序和标准进行招标。

5、保密

① 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况，招标方都不得透露给任何一方投标方或与招标工作无关的人员。

② 投标方不得干扰招标方的招标活动，否则将废除其投标文件。

③ 投标方不得将在招标过程中获取的招标方的有关资料、信息透露予任何第三方，也不得将自己的投标信息、内容透露给其他投标方。

6、废标

①投标文件无单位盖章并且无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②无法定代表人出具的授权委托书的；

③投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字字迹模糊、无法辨认的；

④投标人名称与资格审核时不一致，且未提供有效证明的；

⑤投标有效期不满足招标文件要求的；

⑥未按招标文件要求提交投标保证金的；

⑦投标人相互串通投标的；

⑧招标人与投标人串通投标的；

⑨投标人的报价存在恶意竞争行为的；

⑩投标文件未按照招标文件要求装订和密封的；

联合体投标未提供联合体协议的；其他违反集团管理手册投资监管规定的行为。

（二）招标文件说明

1、招标文件的构成

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款等内容，招标文件由下述部分组成：投标邀请书、投标人须知、招标货物需求及技术规格、合同一般条款、附件。

2、除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

3、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问，要求招标方进行澄清的，应在投标截止日期3日前按投标邀请书中载明的地址以书面形式（包括信函、传真）通知到招标人。招标方将视情况确定采用适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复。

4、招标文件的修改

在投标截止日期3日前，招标方可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有已取得招标文件的每一投标方，投标方收到修改文件后应立即确认。

5、招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

（三）投标文件的编写

1、要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件的实质性要求作出完全的响应，否则其投标可能被拒绝。

2、投标的语言及计量单位

投标文件、投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，除在招标文件的技术规格中另有规定的除外，计量单位应使用中华人民共和国法定的计量单位。

3、投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

- 商务标：投标函、投标报价表。（附件一、二）

② 技术标：技术、质量标准文件（附件三）、技术偏离表附件二-（9）

③ 资信标：投标资格证明文件，营业执照、法定代表人身份证明、投标授权委托书及代表人身份证复印件、投标保证金交纳凭证、资质证明,类似项目业绩案例、集团内的案例，近三年财务报表或审计报告，经营许可证或代理许可证（授权证明）、投标人相关人员与招标人相关人员的关联关系（是否有亲属和利益关系）（附件四）

④ 投标保证金事项承诺函（附件五）

4、投标文件格式

招标人在招标文件中有提供标准格式的，投标人应按标准格式的要求填写。

5、投标报价

① 报价：投标方根据本次招标的货物要求（规格、数量、质量等），在投标报价表中标明投标货物的单价和投标总价。

② 投标须以综合单价为基础，合同总价不会因费率、税金、材料差价、人工费等之浮动而调整。

③ 投标报价一律以人民币“元”为填报单位，至少精确至小数点后两位数。

6、招标货物技术、质量响应文件

投标人需对招标货物的主要技术性能、质量进行详细描述，保证货物是全新的并符合招标方的技术质量要求（必要时提供招标货物的样本），该文件投标人可以文字资料、图纸和数据，以书面提供给招标方。

7、投标有效期：为投标文件自开标之日起30日。

8、投标文件的签署及规定

① 投标文件分为资信标书、商务标书和技术标书，其中资信标书一份，其他各一式四份，正本一份，副本三份，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本与副本有差异，将以正本为准。

② 投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标方代表签字或加盖投标方公章，投标文件同时加盖投标方骑缝章。

③ 除投标方对错处作必要修改外，招标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署招标文件的人进行签字。

④ 电报、电话、传真形式的招标文件概不接受。

⑤ 招标文件的封钉：资信标书、技术标书和商务标书分别胶装并分开封装。

（四）投标保证金

1、投标保证金为投标文件的组成部分之一。

2、投标方应在招标方要求的时间内交付投标保证金，本次招标投标人须在投标截止日前2日向招标人交纳投标保证金：叁万元人民币，保证金以银行汇款的方式交纳，具体招标方的银行开户及账号如下：

收款单位名称：浙江横店影视职业学院

开户行：建设银行东阳市横店支行

银行帐号：33001676342053003726

汇款时注明：教学仪器设备添置项目投标保证金与投标人联系电话

3、未按规定交纳投标保证金的投标，将被视为无效投标。

4、未中标的投标方的投标保证金，招标方应在本次招标定标后或招标结束后15个工作日内予以无息退还给投标方。

5、中标的投标方的投标保证金，投标方在规定的时间内与招标方签订货物供应合同的，则本次投标保证金自动转为履约保证金；履约保证金不低于中标金额的5%，在合同履行结束后无息退还给投标方（供应商）。

6、发生以下情况招标方不予退回投标保证金：

① 在投标有效期内无故撤回投标的，以及定标后投标人放弃中标的。

② 定标后，因中投标人的原因未能在规定的时间内与招标方签订招标货物供应合同的。

③ 合同期内中标方无故放弃供货的。

④ 投标方在投标过程中与其他投标人串标、泄露秘密、损害招标方利益的，情节严重的依法追究法律责任。

（五）投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

① 投标人应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称或招标项目名称、投标方名称，联系人及正本或副本，投标方须在信封密封处加盖骑缝印。

② 每一密封信封上注明“于  年  月  日之前（指邀请函中规定的开启日期及时间）不准启封”的字样。

③ 如招标文件由专人送交，投标人按上述规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的地址送至招标方；如投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封，内层符合上述①②项要求，外层分别注明双方的名称、地址、邮编、联系电话、联系人。

④ 如果未按上述规定进行密封和标记，招标方对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

2、递交投标文件的截止时间

① 投标文件须在投标邀请函中规定的截止时间之前送至招标方指定的标书接收处或联系人，否则招标方有权不接收投标文件。

② 如因招标方修改招标文件而推迟投标截止日期时，则按招标方修改通知规定的时间内递交。

3、投标文件的修改和撤销

① 投标方在提交投标文件后在投标截止时间前可对其投标文件进行修改或撤销，修改与撤销应书面通知招标方，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样，由投标方盖章或经正式授权的投标代表人签字，同时按上述1项的规定进行密封、标注和递交。

② 投标截止时间以后不得修改投标文件。

③ 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标方对其投标保证金不予退回。

（六）开标和评标

1、开标

① 招标方将在招标公告或投标邀标函规定的时间和地点开启投标文件。原则上要求投标方必须到场开标。

② 招标方开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封，并记录主要内容。

③ 开标流程：投标人及有关单位人员签到。投标人无故未到场参加开标会议的，可视为放弃投标。

主持人宣布开标会议开始，介绍项目的概况、投标人和招标小组成员，宣布开标会议纪律和评标、定标办法。

由招投标双方推选的代表检查标书密封情况，抽签确定开标顺序。

开启资信标，明确合格投标人的资格（条件）。

开启技术标，进行技术交流，根据技术交流作出技术调整和技术确认，对投标人作出技术评分及技术排名。

开启商务标，分析报价，根据评审的实际情况进行竞争性谈判，确定最终报价及商务条款。

2、评标

① 招标方可根据招标采购货物项目的特点，选择适合人员组成评标委员会或评标小组，对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

② 评标期间，招标方可选择通知投标方派员参加询标。

③ 招标方对投标文件进行详细评估，包括投标人的资格证明文件、生产技术能力、质量服务保障、价格竞争优势等。

④ 招标方将确定每一投标是否对招标文件的实质性要求作出完全响应，而没有重大偏离，完全响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离和保留。如存在重大偏离和保留将影响投标人的投标竞争地位。

⑤ 招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3、投标文件的澄清

① 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权要求投标方对投标文件中不明确的内容作出必要的澄清或者说明。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

② 重要澄清的答复应是书面的，且必须有参与方的签字盖章，并作为招标文件的一部分，但不得对招标内容进行实质性修改。

4、评标原则及方法

① 招标方本着公平、公正和合理为评标基本原则。

② 对所有投标方的投标文件，都采用相同的程序和标准进行评标。

③ 招标方评标时将根据投标方的综合情况并经分析、比较、确定出投标人的名次，通常以价格竞争优势为主要判断依据。

5、保密

① 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况，招标方都不得透露给任何一方投标方或与招标工作无关的人员。

② 投标方不得干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标文件。

③ 投标方不得将在招标过程中获取的招标方的有关资料、信息透露予任何第三方，也不得将自己的投标信息、内容透露给其他投标方。

（七）定标

1、定标准则

① 合同将授予其招标文件符合招标文件的要求，并能圆满地履行合同的、对招标方最为有利的投标人。

② 能保证最合理报价的投标方为最终中标方。

③ 本次竞争性招标评估要素为参与方的商务报价和技术文件，占100%权重。

④ 根据各投标方综合实力，确定本招标项目的中标方。

⑤ 中标后，投标方在后续的交货、安装、调试和运行过程中出现交期、技术问题或重大质量问题的，且不能满足招标方的整改要求，招标方有权无条件重新分配中标比例或选择供应商。

2、中标资格最终审查

① 招标方将审查对其最为有利的（综合排名第一）投标方的财务、技术、生产和供货能力、服务及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

② 如果确定上述投标方没有条件圆满履行合同，招标方将对下一个对其最为有利的投标方的资格作出类似的审查。

3、接受和拒绝投标的权利

招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标权利，并对所采取的行为不作任何解释。

4、中标通知

① 招标结束后，评标委员会根据招标结果进行评标，招标方将以电话方式告知参加招标单位评标结果，对中标单位将以邮件方式发送《招标中标通知书》。对未中标的投标方凭招标方财务出具的保证金收款收据到招标方财务部退回保证金。

② 《招标中标通知书》将作为签订合同的依据。

（八）签订合同

1、中标人按《招标中标通知书》指定的时间、地点与招标方（买方）签订合同，因中标的投标方原因未与招标方签订合同的，投标保证金招标方将不予退回。

2、招标文件、中标人投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、招标方在授权合同时，有权对招标文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少。

4、合同一般条款：

本合同条款适用于本次招标活动。中标方将在“合同一般条款”原则下与买方（招标方）签订正式合同。

①货物名称：教学仪器设备

②规格: 详见配置清单

③价格:按照招标结果执行

④数量: 以实际订单为准

⑤交货期: 按学校要求为准

⑥技术规格和质量标准按招标要求

⑦交货地点：浙江横店影视职业学院

⑧包装要求：全新包装

⑨运输事项：由中标方负责

⑩验收条款：按招标方要求

⑪支付方式与期限：验收合格付至合同款的95%，剩余5%为质保金，一年后无质量问题付清。

⑫技术资料提交及税票（增值税普通发票）开具

⑬违约责任：按双方协商结果。

⑭争议解决：双方因履行合同产生争议，由双方协商解决，协商不成提交买方所在地人民法院解决。

注：可按“浙江横店影视职业学院设备采购合同”格式签订。

- 三、招标货物一览表及技术规格

（一）招标货物概述

本次招标内容为浙江横店影视职业学院实训室教学仪器设备添置（清单付下）。 工期：要求合同签订后 30 天内完成供货及安装调试。

★保修期：必须提供原厂商针对本次投标的三年或以上的质保承诺书,并能提供免费三年上门服务。未作具体规定的其他设备质保期至少为 1 年。

带★指标项的性能指标为实质性响应条款，不允许负偏离。

（二）技术、品牌及质量要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑工作站1 （推荐品牌：联想、戴尔） | （i7-14700 处理器、NVIDIA® GeForce RTX™ 4070显卡、16GB DDR5内存、1TB固态硬盘）、 27寸图形专业显示器 | 1 | 套 |
| 2 | 电脑工作站 2 （推荐品牌：联想或DELL) | ★CPU：Intel Core I5-12500 处理器或以上（2.8GHz 主频、12M 缓 存） ★芯片组：Intel Q670 及以上芯片组 ★内存：16G DDR4 3200MHz 内存，不少于 4 个内存插槽 ★显卡：出厂预装 NVIDIA 原厂 RTX 1660S 显卡 6G 显存（不接受 加装）；声卡：集成声卡，支持 5.1 声道（提供前 2 后 3 共 5 个音频接口） ★硬盘：512G M.2 NVME 固态硬盘，支持配置双硬盘；网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡；扩展槽：1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1 键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标；接口：10 个 USB 接口(前置 6 个USB 3.2 G1，含 2 个 USB3.2 G2，后置 4 个 USB 2.0)、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI+DP 接口（VGA 非转接）；电源：500W 92%节能电源 ★显示器：≥23.8英寸低蓝光液晶宽屏(提供TUV低蓝光证明文件)分辨率≥1920*1080；机箱：17L★安全特性：带硬盘保护功能。 ★服务：原厂商承诺整机（含显示器） 三年保修及上门；原厂工 程师上门验机服务，中标后需提供原厂3 年质保服务承诺函并加盖 公章；，制造厂商原厂售后服务通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证。 质保期限可通过官网查询； ★千兆无线网卡，802.11AC，PCI-E插槽 | 8 | 套 |
| 3 | 电脑工作站3 （推荐品牌：联想、DELL) | （Intel Q670芯片组；Intel I7-12700处理器；16G DDR4 3200MHz 内存；256G M.2 NVME 硬盘+1T SATA 7200转硬盘；原厂GTX 1660S-6G 显卡；原装键鼠；集成千兆网卡；110/220V 500W 80Plus白金电源；联想27寸2K液晶窄边框显示器；原厂整机三年质保 | 2 | 套 |
| 4 | 电脑工作站4 （推荐品牌：联想、DELL) | win10操作系统及以上，CPUI7-12700，内存16G，固态硬盘512G，独立显卡 RTX306012G，显示器23.8英寸 | 2 | 套 |
| 5 | 一体机电脑 （推荐品牌：联想、DELL) | 27寸/I7-13620/16G/1TSSD/2.5K/100HZ/内置音响/无线键盘鼠标套 | 1 | 套 |
| 6 | 苹果工作站1 | Imac24寸，m3芯片，8核中央处理器，10核图形处理器，1T固态硬盘，16G统一内存，妙控键盘鼠标 | 1 | 台 |
| 7 | 苹果工作站2 | Apple M2 Ultra (24 核中央处理器、76 核图形处理器和 32 核神经网络引擎)；128GB 统一内存；1TB 固态硬盘；正面：两个雷雳 4 端口，一个 SDXC 卡插槽；背面：四个雷雳 4 端口，两个 USB-A 端口，一个 HDMI 端口，一个 10Gb 以太网端口，一个 3.5 毫米耳机插孔；妙控鼠标；带有触控 ID 和数字小键盘的妙控键盘；选配置Final Cut Pro软件 | 1 | 台 |
| 8 | 显示器1 | 艺卓EIZO CS2731专业摄影显示器，2560 x 1440 （长宽比16:9)， USB Type-C,DisplayPort, HDMI: 1,024 色（选自6.5万调色板）DVI: 256 色（选自6.5万调色板），USB Type-C, DisplayPort, HDMI: 10.7亿,10位显示(278万亿调色板, 16位LUT)DVI: 1677万, 8位显示(278万亿调色板, 16位LUT)，可视角度178°、178°， 亮度 350 cd/m2 | 1 | 台 |
| 9 | 苹果显示器 | Studio Display (配备 Nano-texture 纳米纹理玻璃面板和可调倾斜度的支架)27 英寸 5K 视网膜显示屏、自带人物居中功能的 1200 万像素超广角摄像头、录音棚级麦克风，以及支持空间音频功能的六扬声器系统。 | 1 | 台 |
| 10 | 苹果工作站3 | 芯片：APPLE M3 核心：8核中央处理器、10核图形处理器 内存：24GB 统一内存 存储：512GB固态硬盘 接口：雷雳4*2 USB3*2 千兆网口*1 （含白色妙控鼠标+白色带有触控ID和数字小键盘的妙控键盘 ） | 7 | 台 |
| 11 | 软件工作站 | Avid Pro Tools2023 （含iLok3，type-c接口）永久版 同步发音数：128 AUX轨道：128 视频轨道：1 Avid视频引擎：支持4K/UHD 最高采样率：32bit ,192kHz | 7 | 台 |
| 12 | 27寸显示器 （推荐品牌：LG、三星） | 27寸4K超清设计显示器，IPS面板，比例为16:9，通过HDR400认证，标配升降旋转支架，分辨率：3840 X 2160，10.7亿色。 | 1 | 套 |
| 13 | 大屏电视机1 （推荐品牌：华为、雷鸟、TCL) | 100寸4K电视机PRO版，带智能系统，带移动支架 | 5 | 台 |
| 14 | 大屏电视机2 | 85寸大屏，4G+64G内存，四核A73高算力架构，双240HZ超高刷，支持多种高清接口 | 1 | 台 |
| 15 | A4黑白激光一体机（推荐品牌：惠普、佳能） | A4黑白激光一体机；打印、复印、扫描三合一；双面打印/双面复印。 | 22 | 台 |
| 16 | 碎纸机（推荐品牌：得力、震旦、科密） | 容积25L以上,碎纸能力30分钟120张/次以上,国家二级保密认证 | 2 | 台 |
| 17 | A3黑白激光一体机（推荐品牌：惠普、佳能） | A3黑白激光一体机，打印复印扫描三合一；双面打印和双面复印 | 1 | 台 |
| 18 | 热熔铆管装订机 （推荐品 牌：科密、得 力） | 智能全自动办公会计档案热熔铆管装订机台，50MM厚度，激光定位，触摸按键（每台装订机需搭配100条铆管、1把钻刀） | 4 | 套 |
| 19 | 文印室复印机 | 美能达 BH367 复印速度36页/分，预热20秒， 标配供纸量1100页，最大3600页， 扫描速度45页/分， 配件【主机+输稿器+双纸盒+工作台】 | 1 | 套 |
| 20 | 一体化速印机 | RISO SV5231C 使用稿台时：50X90mm—310X432mm 使用自动进稿器时：100X148mm—300X432mm 扫描分辨率：600X600dpi 印刷分辨率：300X600dpi（穿孔密度600X600dpi） 设定快速制版时：300X400dpi（穿孔600X400dpi） 最大印刷面积：251X357mm进纸容量1600-1000张（110mm堆叠高度以下） 出纸容量：1600-1000张（110mm堆叠高度以下） 制版时间：约16秒（A4，长边进纸） 快速制版打开时约14秒（A4，长边进纸） 印刷速度：5档：每分钟60、80、100、120、130张 印刷位置：调整垂直：±10mm 水平：±15mm 原稿处理模式：文字、照片、图文、铅笔 印刷缩放倍率：无倍缩放（50%—200%）、100%缩放比率 三级放大：141%、122%、116% 四级缩小：94%、87%、82%、71% 用户界面：LED+中文液晶显示（LCD） 主要功能：加密打印功能、扫描对比度调整、网点处理、二合一功能、书本阴影消除、节省油墨、快速制版、印刷浓度调整、编程功能、隔页纸分页功能、均墨操作、机密排版、计数器显示、计数器报表输出、试印、直接印刷、PC-I/F电脑链接打印、用户管理模式、重叠进纸检测功能、自动休眠设定、自动关机设定、节能模式、RISO iQuality系统、标配工作底台、自动进稿器半自动功能 油墨容量：全自动1000ml/筒（环保型米糠黑油墨） 版纸供给：全自动200张/卷 废版盒容量：100张 电源：220V AC，50Hz，<1.6A> 功耗：【标准】最大值:300W待机时:20W以下 休眠时:5W以下 电源关闭时:05W以下 【连接选配件】最大值:315W待机时:30W以下 休眠时:10W以下 电源关闭时:05W以下 | 1 | 套 |
| 21 | 搪瓷白板 | 平面搪瓷白板,180*120cm,带移动支架 | 1 | 台 |
| 22 | 专用存储卡 | sony tough USH-II 128G 300M/S存储卡 | 2 | 张 |
| 23 | 固态移动硬盘 | 西部数据1T固态移动硬盘 | 2 | 个 |
| 24 | 磁盘阵列1 | areca ARC8050T3-8雷电3磁盘阵列 8盘雷电3磁盘阵列 影视剪辑存储 每秒1700MB 标配80TB企业级存储容量 | 1 | 套 |
| 25 | 磁盘阵列2 | 铁威马（TERRA MASTERD5雷电3 支持多种raid阵列柜 5盘位视频影视剪辑设备硬盘盒D5-330雷电3+配5*8T希捷酷狼 | 1 | 套 |
| 26 | 台式硬盘 | 西部数据（WD）移动硬盘USB3.0桌面存储新元素Elements Desktop 3.5英寸大容量机械硬盘外置外接台式设备兼容Mac 【标配】+支架+备用电源 16TB 【WDBWLG0160HBK】 | 3 | 个 |
| 27 | 调音台 | 参考品牌1.MIDAS M32 LIVE+DL16（含30米专用网线） 参考品牌2.Allen&Heart QU-32+AB1608（含30米专用网线） 参考品牌3.Soundcraft Si E-3+MSB16（含30米专用网线） | 1 | 套 |
| 28 | 录音棚监听耳机 | 参考品牌1.SONY MDR-7506 参考品牌2.AKG 271 参考品牌3.SENNHEISER HD280PRO | 10 | 个 |
| 29 | 专业声卡 | YAMAHA UR22C（含type-c转type-c数据线） 接口：USB3.0 32bit 采样率支持：44.1～192kHz 话筒输入 | 7 | 个 |
| 30 | 监听耳机 | AKG K72 频响范围：17Hz-20Hz 阻抗：32欧 灵敏度：110dB SPL/V 线材长度：3m 封闭性：半封闭 | 7 | 只 |
| 31 | CAD打印机 | 最大打印、切割宽度120CM，配备数字高速步进驱动器；打印纸张40-80克、切割纸张厚度80-250克，切绘速度大于50平方米每小时；32位ARM处理器；电源110-220V、50-60HZ；双送纸系统，前置式收纸系统。 | 2 | 台 |
| 32 | 音箱1 | 演艺音响1套（无线话筒1对，含15寸低音扬声器，3寸高音扬声器，蓝牙无线连接，内置电池供电，USB外置存储设备读取） | 1 | 套 |
| 33 | 音响2（推荐品牌：漫步者、惠威） | 木质5英寸2.0多媒体音响。音频接口：蓝牙无线，光纤输入，两路RCA输入。输出功率：高音：2×24W、低音：2×36W | 5 | 个 |

四、附件

1、附件为本招标文件中确定的或需要由投标方妥填及提供的标准文件。

2、附件一：投标函，指投标方鉴于本次招标项目，在投标方确定投标时致函给招标方的文件，投标方需按标准格式妥填。

3、附件二：投标价格表，指投标方就招标项目的具体货物进行报价。

4、附件四：投标资格证明文件，营业执照、法定代表人身份证明、投标授权委托书及代表人身份证复印件、投标保证金交纳凭证、资质证明,类似项目业绩案例、集团内的案例，经营许可证或代理许可证（授权证明）、投标人相关人员与招标人相关人员的关联关系（是否有亲属和利益关系）。

5、附件五：投标保证金事项承诺函

（附件使用说明：不同的招标项目可以确定不同的附件，即可以根据招标项目所需选择附件格式与增加附件）

附件一

投 标 函

：

（投标方全称）授权            （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                       （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对                                       货物进行投标。为此：

- 提供招标文件规定的全部投标文件：

- 投标书正本1份，副本3份；

- 投标书附件资料2份

- 投标价为                                   元整人民币。

- 交货期为：合同签订后      日内，将设备（货物）送达需方指定地点。

- 付款方式：                                                 。

- 质保期：      年。

- 保证遵守报价须知中的有关规定。

- 保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 本投标自开标之日起   天内有效。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：              传真：                手机：

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日     期：

附件二

开标一览表

投标方名称：                           招标编号：

| 序号 | 设备 名称 | 制造厂商 | 规格型号 | 数量 | 报价方式 | 投标价 （人民币万元） | 投标声明 | 投标保证金 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.“投标价”为附件二（1）中“投标总价”，应与“(一)投标函”中第2 项“投标货物的投标总价”一致。

2．“报价方式”以“工地价”或“CIP”表示，即包含运保费。

3.“投标声明”用以表示可能提供的价格优惠条件。

4．“投标保证金”一栏可填入：“有”或具体数值。

投标单位全称(盖章)：

全权代表（签字）：

日期：

附件二（1）

投标价格表（格式）

投标方名称：________________

招标编号：                         货币单位：人民币(元)

| 1 | 货物名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |
| 4 | 整机单价 |  | 占投标总价的： ％ |
| 5 | 标准附件价 |  | 占投标总价的： ％ |
| 6 | 备品备件价 |  | 占投标总价的： ％ |
| 7 | 易损件价 |  | 占投标总价的： ％ |
| 8 | 专用工具价 |  | 占投标总价的： ％ |
| 9 | 技术服务费 |  | 占投标总价的： ％ |
| 10 | 安装调试费 |  | 占投标总价的： ％ |
| 10 | 检验培训费 |  | 占投标总价的： ％ |
| 12 | 运输(至指定目的地) |  | 占投标总价的： ％ |
| 13 | 保险 |  | 占投标总价的： ％ |
| 14 | 其它费用 |  | 占投标总价的： ％ |
| 15 | 利润 |  | 占投标总价的： ％ |
| 16 | 税率 |  |  |
| 17 | 投标总价 |  |  |

注：

1.以上表格内容必须填写完整，招标方在评标时将对内容的完整度进行打分。

2.所有价格应按投标方须知规定的货币单位填写。

3.投标总价＝(栏目4＋5＋6＋7＋8)×数量＋栏9至14的各项费用。

4.选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

投标方代表签名：__________________

附件二（2）

整机部件清单及报价

| 序号 | 名称 | 规格型号及品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1.表格长度根据需要自行调整；以上表格内容必须填写完整，招标方在评标时将对内容的完整度进行打分。各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件二（1）投标价格表”中4“整机单价”一致。

全权代表签字：

附件二（3）

标准附件清单及报价

| 序号 | 名称 | 规格型号及品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1.表格长度根据需要自行调整；以上表格内容必须填写完整，招标方在评标时将对内容的完整度进行打分。各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件二（1）投标价格表”中5“标准附件价”一致。

全权代表签字：

附件二（4）

备品备件清单及报价

| 备品备件名称 | 在何部位使用 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 表格长度根据需要自行调整；以上表格内容必须填写完整，招标方在评标时将对内容的完整度进行打分。各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件二（1）投标价格表”中6“备品备件价”一致。

3.保证设备正常运行两年的备件。

全权代表签字：

附件二（5）

易损件清单及报价

| 易损件名称 | 在何部位使用 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1.表格长度根据需要自行调整；以上表格内容必须填写完整，招标方在评标时将对内容的完整度进行打分。各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件二（1）投标价格表”中7“易损件价”一致。

全权代表签字：

附件二-（6）

专用工具清单及报价

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1.专用工具指的是：设备使用过程中必须要有的所有专用工具，表格长度根据需要自行调整；以上表格内容必须填写完整，招标方在评标时将对内容的完整度进行打分。生产厂家一栏，如是自己生产的填写自制，若是外购的必须填写清楚生产厂家。各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件二（1）投标价格表”中8“专用工具价”一致。

全权代表签字：

附件二-（7）

全部外购配套件清单（每单台）及报价

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 | 生产厂家 | 原产国 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.外购配套件指的是：整台设备中的配件属于外购的，必须全部填写完整。表格长度根据需要可自行调整；招标方在评标时将对内容的完整度进行打分。各投标方如有其他内容需要说明的，可根据自身情况增加内容；

2.投标商必须填写国外采购件，人民币报价中已含有关税、增值税等相关费用。

全权代表签字：

附件二-（8）

选购件清单及报价

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表格长度根据需要自行调整；各投标方可根据自身情况增加内容；

全权代表签字：

附件二-（9）

偏  离  表

商务条件偏离表

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节及条款号 | 条款内容描述 | 章节及条款号 | 条款内容描述 |  |

投标单位(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：

附件三:

技术、质量标准文件

投标方针对招标货物的规格、技术性能、质量要求（或标准）等并依据招标文件的要求进行描述，包括质量保证及相关资料的提交。

附件四:

资格证明文件

包括：投标资格证明文件，营业执照、法定代表人身份证明、投标授权委托书及代表人身份证复印件、投标保证金交纳凭证、资质证明,类似项目业绩案例、集团内的案例，经营许可证或代理许可证（授权证明）、投标人相关人员与招标人相关人员的关联关系（是否有亲属和利益关系）。

附件四-1

投标单位情况表

投标方名称（盖章）：                                   填表日期：

| 投标单位全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |
| 注册资本 | 万元 |  |  | 授权代表人 |  | 职务 |  |  |
| 电话 |  |  |  | 传真 |  | 邮编 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总人数 |  |  | 人 | 开户行 |  |  |  |
|  | 固定资产 |  |  | 万元 | 帐号 |  |  |  |
|  | 流动资金 |  |  | 万元 | 纳税号 |  |  |  |
| 企业财务状况 | 收入总额（万元） |  |  | 利润额（万元） | 总资产（万元） | 总负债（万元） |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品情况 | 产品名称 |  | 型号 | 上年产量 | 优质品率 | 一等品率 | 主要用户 |  |

法定代表人签字：

附件四-2

投标授权委托书

：

兹有                （投标单位全称），法定代表人

授权             （全权代表姓名）为全权代表，参加贵司组织的                项目（招标编号）             招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法人代表签字：

投标单位全称（公章）：

受权代表签字：

日期：

附：

全权代表姓名：              （提供身份证复印件一份）

职        务：

身  份 证 号：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

附件四-8

招投标关系自查确认表

项目名称：

投 标 人：                             被授权人：

| 序号 | 审查内容 | 选项 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标人关系陈述 | 有 | 无 |  |
| 1 | 有无本企业不同项目经理同时参与本投标； |  |  |  |
| 2 | 有无本企业关联单位参与本投标； |  |  |  |
| 3 | 有无与本企业存在管理关系单位参与本投标； |  |  |  |
| 二 | 投标人与招标人的关系陈述 |  |  |  |
| 1 | 近三年有无参与过招标人的招标并中标？ 招标公司名称 中标项目名称 中标项目金额 |  |  |  |
| 2 | 近三年有无参与过横店集团成员企业单位的招标并中标？ 招标公司名称 中标项目名称 中标项目金额 |  |  |  |
| 三 | 企业（项目）负责人关系陈述 |  |  |  |
| 1 | 招标企业负责人(A1) 安华 招标项目负责人(A2) 吴学科 招标负责人(A3)陆丽颖 |  |  | 本栏由招标人填写 |
| 2 | 投标企业负责人(B1) 投标项目经理(B2) 投标负责人(B3) |  |  |  |
| 3 | (B1)与(A1) (A2) (A3)是否有亲属和利益关系； |  |  |  |
| 4 | (B2)与(A1) (A2) (A3)是否有亲属和利益关系； |  |  |  |
| 5 | (B3)与(A1) (A2) (A3)是否有亲属和利益关系； |  |  |  |
| 四 | 投标人与其他投标人的关联关系、串（围）标行为 |  |  |  |
| 五 | 其他 |  |  |  |

投标人承诺以上内容真实（第三条第1款除外），如有虚假，投标人愿意承担相应的责任，包括但不限于取消投标资格、没收保证金、终止合同并承担由此引起招标人的损失。

被授权人签名：

年    月    日

注：1.如陈述选项中选择“有”的，请另附情况说明；

2.亲属关系是指其上、下三代直系亲属关系和姻亲亲属关系；利益关系是指相互控股、参股、合伙等经济关系及其他较为亲密的社会关系。

附件四-9

投标人资格（条件）审查表

项目名称：

被审查投标人：                                 审查时间：  年  月   日

| 类别 | 投标人资格（条件） | 审查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 证件审查 | 企业营业执照 |  | 三证合一 |
|  | 税务登记证 |  |  |
|  | 组织机构代码证 |  |  |
| 许可证审查 | 产品生产许可证 |  |  |
|  | 安全生产许可证 |  |  |
|  | 经营许可证 |  |  |
|  | 进口许可证 |  |  |
|  | 代理许可证（授权证明） |  |  |
|  | “3C”认证 |  |  |
|  | 环境污染防治工程专项设计资质证书 |  |  |
|  | 环境污染防治工程总承包资质证书 |  |  |
|  | 环境污染治理设施运营资质证书 |  |  |
|  | 质量管理体系认证书 |  |  |
|  | 职业健康安全管理体系认证书 |  |  |
|  | 环境管理体系认证书 |  |  |
|  | 其他证书 |  |  |
| 财务及资信 | 企业实收资本 |  |  |
|  | 财务状况 （资产负债表、损益表或利润表、现金流量表） |  |  |
|  | 近期财务审计报告 |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |
| 成功案例 | 类似项目业绩案例 |  |  |
|  | 集团内的工程案例 |  |  |
| 企业信誉 | 企业履约信誉记录 |  |  |
|  | 近年发生的诉讼及仲裁情况 |  |  |
| 专项审查 | 联合体协议 |  |  |
| 审查意见 |  | 审查人（签名） |  |

附件四-3   企业简介

附件四-4   营业执照复印件

附件四-5   生产许可证（或认证认书、资质证明、经营许可证或代理许可证（授权证明））

附件四-6   质量管理体系认证证书

附件四-7   投标保证金交纳凭证

附件四-8   招投标关系自查确认表

附件四-9  投标人资格（条件）审查表

附件五-8   信用证明（或业绩情况、其他证明、近三个月内销售给其他公司同种设备的商务合同及发票）

附件五：

投标保证金事项承诺书

承诺人（投标方）：

承诺人参加招标方      有限公司的      招标项目（招标编号：       ）的投标，承诺人已熟知招标文件的详细规定，为了保障投标的真诚参与及遵守招标文件的规定，承诺人作出如下承诺：

1、承诺人确认：投标保证金为本次投标文件的组成部分之一。

2、①承诺人已在投标截止日前  日向招标方交纳了投标保证金     元人民币。

②承诺人同意在招标方原应付给投标方的货款中提取         元人民币转作履约保证金。

3、承诺人如中标，在规定的时间内承诺人与招标方签订货物供应合同的，本次投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分中标单位另行补足。在合同履行结束后无息退还给承诺人。

4、承诺人确认：发生以下情况招标方不予退回投标保证金：

① 在投标有效期内无故撤回投标的，以及定标后投标方放弃中标的。

② 定标后，因中投标人的原因未能在规定的时间内与招标方签订招标货物供应合同的。

③ 合同期内中标方无故放弃供货的。

④ 投标方在投标过程中与其他投标人串标、泄露秘密、损害招标方利益的。

特此承诺！

承诺人（投标方）（盖章）：

授权代表签字：

日期：