油烟管道和水池清洗项目需求

- 项目内容

- 饭堂油烟管道清洗和住院部6处生活水池清洗。

- 合同期：合同签订之日起一年。

- 项目范围：

| 序号 | 内容 | 规格 | 数量 | 单位 | 清洗频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科大楼地下室 | 不锈钢水池1个 | 200 | 立方 | 4次/年 | 水池清洗 |
| 2 | 感染科旁 | 混凝土水池1个 | 150 | 立方 | 4次/年 |  |
| 3 | 内儿科楼顶 | 不锈钢水池1个 | 40 | 立方 | 2次/年 |  |
| 4 | 输液室 | 混凝土水池1个 | 20 | 立方 | 4次/年 |  |
| 6 | 新内科大楼 | 不锈钢水池1个 | 75 | 立方 | 4次/年 |  |
| 7 | 平行烟管 |  | 10.5 | 米 | 4次/年 | 饭堂油烟管道清洗 |
| 8 | 烟罩 |  | 10.5 | 米 |  |  |
| 9 | 灶台、墙壁清洗 |  | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 油烟净化器清洗 |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 11KW风机清洗 |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 天花板清洗 |  | 80 | 平方米 |  |  |

- 项目要求：

- 油烟管道和水池每季度清洁/清洗一次，具体的清洁/清洗时间双方协商确定。

- 乙方负责水池清洗完成后取水样送具备资质的第三方检测公司检测，检测费用由乙方承担。

- 如水质检测不合格，则乙方负责水池重新清洗并送检，直到清洗后水样检测合格为止，重新清洗和检测的费用由乙方承担。

- 乙方应负责每次清洁/清洗完成后的场地卫生清洁工作。

- 乙方应在每次清洁/清洗完成后向甲方提交清洁/清洗记录。

- 乙方应积极配合医院的合理的、与本项目相关的临时性指派工作。

- 人员要求：

- 参与清洁/清洗人员至少4人；

- 人员意外险：100万/人，期限与维保合同同步。

- 费用及支付方式

- 项目总费用包含清洁/清洗、水质检测和人员意外险等所有费用，甲方不再另行支付。

- 项目费用按季度支付。

- 名词解释

- 甲方：广东省英德市人民医院

- 乙方：提交项目报价的供应商