广东省英德市人民医院

新DSA监控对讲布线及配件采购项目

投标文件

投标单位：                    （盖章）

投 标 须 知

1、招标人：广东省英德市人民医院

2、投标人的资格要求

投标人应具备承担本标项目的资质条件、有资质、有能力、信誉好，具备符合完成相应项目规定所需的企业资质。

- 投标文件接收截至日期：完成商务调研会后现场递交。

- 4、投标书份数

纸质标书正本壹份，每一页纸质资料加盖公章。

5、投标书的密封

投标人应将纸质投标文件密封，在骑缝处和封条上加盖投标人公章。

6、迟交的投标文件

招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

7、投标文件的有效性

7.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。

7.1.1投标文件未按照本须知第5条的要求装订、密封和标记的；

7.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章的；

7.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

7.1.4自行更改项目内容的；

7.1.5未按招标文件格式提供投标书的。

8、评标办法

8.1评标小组首先对投标文件的有效性进行符合性评审，对不符合招标文件实质性要求的投标文件不再评审。

8.2 所有有效的投标文件，采用最低价评标法/综合评标法进行评标。

9、中标通知书

中标人确定后，采购部门通知中标单位。

10、价款调整和结算

投标价不能高于最后一轮商务谈判价格，投标价在合同履约期间无论何种原因均不作调整。

采 购 项 目 标 准

| 序号 | 名称 | 规格型号参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新DSA耗材室监控、新DSA谈话间监控、新DSA走廊监控、治疗室耗材柜监控、毒麻药监控、缓冲间1和2监控 | 利旧迁移 | 9 | 台 |  |
| 2 | 全向高保真拾音器 | 麦克风类型 驻极体 指向性 全向 拾音范围 半径10 m 频响范围 100 Hz ~ 8 kHz 灵敏度 -37 dBV/Pa 信噪比 70 dB 采样率 16 kHz | 2 | 个 | 新DSA谈话间监控、五官科治疗室监控增加拾音 |
| 3 | 一键呼叫对讲设备 | IP网络对讲广播终端功能 单键面板，可通过软件呼叫键所呼叫的目标话筒或软件； 内置扬声器，可免提通话和接收广播； 内置咪头，可进行双向对讲，并可被监听监视； 带音频 输出口，可外接有源音箱； 带有短路输入、 输出口，可以接收和控制一些外围设备； | 5 | 台 | 新DSA对讲设备 |
| 4 | 16口POE交换机 | 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af 、IEEE 802.3at 端口 16个10/100/1000Mbps RJ45 端口，1~14口支持PoE功能 | 1 | 台 | 新DSA对讲+监控设备 |
| 5 | 六类网线 | ◇ 传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准 ◇ 阻抗：100ohms±15﹪，IMHzto 600MHz ◇ 传输延迟：536ns/100m max.@250MHz ◇ 延迟偏移：45ns max ◇ 导体电阻：66.58 ohms max/km ◇ 电容：5.6NF max/100m ◇ 直流电阻：≤7.55Ω ◇ 耐压：300 volts AC or DC ◇ UL/NEC等级：CMR | 1 | 箱 | 9个监控点+2个拾音布线+对讲设备 |
| 6 | 辅材PVC线管 | 壁厚2.5mm 用途穿墙穿线 颜色白色密度 0.97 加工定制 否 抗弯强度 75 连续使用湿度 27℃ 拉伸强度 65MPA 原料 PVC树脂粉 环刚度 SN8 断裂伸长率 430 纵向回缩率 1.6 定长 4米 产品 32PC穿线管 | 200 | 米 | 7个监控点+1个拾音布线+对讲设备 |
| 7 | 安全防护及绿色施工 | 2人/天 | 2 | 天 |  |

- 投 标 书

| 项目 | 新DSA监控对讲布线及配件采购项目 |
| --- | --- |
| 投标金额：￥ 大写金额： |  |
| 投标单位（盖章）： 法人签章： |  |
| 联 系 人： |  |
| 联系电话： |  |
| 日 期： |  |

- 大写数字：壹（1）、贰（2）、叄（3）、肆（4）、伍（5）、陆（6）、柒（7）、捌（8）、玖（9）、拾（10）