附表5

表5 化学与生物工程学院实验室安全、卫生检查自评表

| 序号 | 检查项目 | 检查标准具体要点 | 分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房间干净整洁（20分） | 房间内不存放与实验无关的物品，如电动车、自行车，电饭锅等； | 4 |  |
|  |  | 房间整洁无蛛网，地面无灰尘和杂物，有卫生值日执行记录； | 2 |  |
|  |  | 实验台面所有物品的摆放合理有序，常用器具放置于固定区域并张贴相关的安全警示图标； | 4 |  |
|  |  | 通风橱内外无明显灰尘、实验用仪器放置合理有序，无杂物存放； | 2 |  |
|  |  | 保持房间的过道畅通无阻，禁止将物品放置于过道区域； | 2 |  |
|  |  | 药品柜，实验柜、走廊衣柜、冰箱等上方严禁囤放杂物，如纸箱、废电脑、破仪器等； | 4 |  |
|  |  | 保持实验室内水池周围的整洁，用水前后及时清洗。 | 2 |  |
| 2 | 危化品存放有序（20分） | 危化品必须存放在药品柜里并上锁； | 4 |  |
|  |  | 危化品领用必须有记录； | 4 |  |
|  |  | 互相接触容易引起燃烧、爆炸的物品，应隔离储存； | 2 |  |
|  |  | 遇水容易燃烧、爆炸的危险品，不得存放在潮湿或容易积水的地点。受阳光照射时容易发生燃烧、爆炸的易燃、易爆品不得存放在高温的地方，必要时还应采取降温及隔热措施； | 2 |  |
|  |  | 危险化学品包装要完整无损，如发现破损、渗漏，必须立即与安全管理部门联系进行安全处理； | 2 |  |
|  |  | 根据不同的化学危险物品，在实验室内要有相应的标识和图形标志，配备相应的消防器材和防护器具； | 2 |  |
|  |  | 装化学危险物品的容器在使用前后必须确保干净，原料一旦落在地面或实验台面应立即进行处理回收； | 2 |  |
|  |  | 危险化学品用后的包装桶、纸袋、瓶、木桶等必须严加管理，要统一回收登记注册，由资质单位进行处理。 | 2 |  |
| 3 | 废弃物收集合理（20分） | 实验过程所有废弃物归类合理存放在纸板箱中，严禁将实验和过柱子等过程产生的大量废弃物散放于通风橱周围； | 4 |  |
|  |  | 各实验室根据需要合理圈（采用隔离带）定固定区域暂时存放危险废弃物，并张贴废弃物专用安全警示图标，注意废液桶加盖封闭放置； | 4 |  |
|  |  | 严禁实验室随意丢弃危险废弃物，所有危险废弃物必须进行分类收集，及时张贴专用标签，严禁将普通垃圾混入危险废弃物中； | 2 |  |
|  |  | 实验室废液用塑料桶进行收集； | 2 |  |
|  |  | 严禁将空化学试剂瓶丢弃至普通垃圾桶，空瓶清洗干净确保无药品残留后装入结实纸箱； | 2 |  |
|  |  | 危险废玻璃碎片收集于不易被刺穿的纸板箱容器中； | 2 |  |
|  |  | 危险废针头收集于不易被刺穿的加盖塑料（专用）瓶中，放置于实验台的合理区域； | 2 |  |
|  |  | 所有废弃物收集满后均应及时送往学院危险品仓库，严禁实验室大量存放现象。 | 2 |  |
| 4 | 实验操作规范（20分） | 对于产生有毒和异味废气的实验，必须在通风橱中进行，装置尾端配有吸收装置进行处理，严禁排放大量有毒有害气体； | 4 |  |
|  |  | 严禁使用破损量筒、试管、三角锥瓶等玻璃器皿； | 4 |  |
|  |  | 实验研究应在自己所在课题组的责任区域内进行，严禁将实验移至楼梯口、走廊等通风良好或其他课题组责任区域内； | 4 |  |
|  |  | 在有电加热、磁力搅拌、加压设备和易燃、易爆及其它动力装置参与的实验过程中，实验人员不得随意离开现场； | 4 |  |
|  |  | 实验过程务必使用正规辅材进行规范操作； | 2 |  |
|  |  | 在通风橱内进行实验研究，必须将橱门下拉至安全位置，严禁敞开橱门，进行带电作业。 | 2 |  |
| 5 | 水、电、消防安全（20分） | 实验过程节约用水，实验结束及时关闭水龙头； | 4 |  |
|  |  | 严禁私自拆装固定电源插座、乱拉电线、超负荷用电； | 4 |  |
|  |  | 未经许可，严禁私自使用明火电炉和各种电取暖器； | 4 |  |
|  |  | 严禁私自挪动实验室周围的消防器材，严禁将消防器材挪做它用 | 4 |  |
|  |  | 严禁任何实验室以任何名义占用消防通道。 | 4 |  |
|  | 总得分 |  | 100 |  |

注：得分在80~100分的评为I级安全等级，得分在60~79分的评为II级安全等级，得分在60分以下的评为III级安全等级。