广东省英德市人民医院

感染性疾病综合楼和肿瘤防治中心大楼视频监控存储设备采购项目投标文件

投标单位：                    （盖章）

投 标 须 知

1、招标人：广东省英德市人民医院

2、投标人的资格要求

投标人应具备承担本标项目的资质条件、有资质、有能力、信誉好，具备符合完成相应项目规定所需的企业资质。

- 投标文件接收截至日期：完成商务调研会后现场递交。

- 4、投标书份数

纸质标书正本壹份，每一页纸质资料加盖公章。

5、投标书的密封

投标人应将纸质投标文件密封，在骑缝处和封条上加盖投标人公章。

6、迟交的投标文件

招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

7、投标文件的有效性

7.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。

7.1.1投标文件未按照本须知第5条的要求装订、密封和标记的；

7.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章的；

7.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

7.1.4自行更改项目内容的；

7.1.5未按招标文件格式提供投标书的。

8、评标办法

8.1评标小组首先对投标文件的有效性进行符合性评审，对不符合招标文件实质性要求的投标文件不再评审。

8.2 所有有效的投标文件，采用最低价评标法/综合评标法进行评标。

9、中标通知书

中标人确定后，采购部门通知中标单位。

10、价款调整和结算

投标价不能高于最后一轮商务谈判价格，投标价在合同履约期间无论何种原因均不作调整。

采 购 项 目 标 准

| 序列 | 产品 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48盘位磁盘阵列存储服务器 | 48盘位磁盘阵列，≥1024Mbps接入带宽，≥2个千兆数据口，1个千兆管理网口，支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储，机架式48盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器，≥4GB高速缓存（可扩展到≥32GB），支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） | 1 | 台 | 包安装调试 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 企业级；8T；SATA接口； | 30 | 块 |  |
| 3 | 光纤汇聚网络交换机 | ≥24*10或100或1000Base-T，≥4个光口 | 1 | 台 |  |

- 投 标 书

| 项目 | 广东省英德市人民医院感染性疾病综合楼和肿瘤防治中心大楼视频监控存储设备采购项目 |
| --- | --- |
| 投标价格：¥ 大写金额： |  |
| 投标单位（盖章）： 法人签章： |  |
| 联 系 人： |  |
| 联系电话： |  |
| 日 期： |  |