|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3:广东省英德市人民医院消防设施维保配件清单** | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目名称、规格型号 | | 单位 | 数量 | | 生产厂家 | 备注 |
| 水系统 | | | | | | | | | |
|  | | | 镀锌钢管 | | m |  | | 1.规格：DN200  2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  | | | 镀锌钢管 | | m |  | | 1.规格：DN150  2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  | | | 镀锌钢管 | | m |  | | 1.规格：DN100  2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  | | | 镀锌钢管 | | m |  | | 1.规格：DN80  2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  | | | 镀锌钢管 | | m |  | | 1.规格：DN65  2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  | | | 镀锌钢管 | | m |  | | 1.规格：DN50  2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  | | | 镀锌钢管 | | m |  | | 1.规格：DN40  2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  | | | 镀锌钢管 | | m |  | | 1.规格：DN32  2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  | | | 镀锌钢管 | | m |  | | 1.规格：DN25  2.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  | | | 管道支架制作安装 | | 套 |  | | 1.采用角钢40\*40\*3  2.管道支架约3.7kg/个 3.厂家：南粤/荣钢/华岐 |  |
|  | | | U型码拉爆 | | 个 |  | | 1.U型码拉爆  2.南粤/荣钢/华岐 |  |
|  | | | 压力开关 | | 个 |  | | 1.厂家：福建本兴/温州高标 |  |
|  | | | 继电器 | | 个 |  | | 1.厂家：正泰/施耐德 |  |
|  | | | 12V电源 | | 台 |  | | 1.厂家：正泰/施耐德 |  |
|  | | | 24V电源 | | 台 |  | | 1.厂家：正泰/施耐德 |  |
|  | | | 自动排气阀 | | 个 |  | | 1.DN25  2.厂家：埃美柯/上海良工 |  |
|  | | | 水喷头 | | 个 |  | | 1.厂家：恒盾/平安 |  |
|  | | | 试验栓 | | 套 |  | | 1.厂家：才安/恒盾/平安 |  |
|  | | | 浮球水位控制开关 | | 个 |  | | 1.浮球水位控制开关  2.厂家：正泰/施耐德/宏事达 |  |
|  | | | 生料带 | | 个 |  | | 1.厂家：卫星/永煌 |  |
|  | | | 液态胶水 | | 瓶 |  | | 1.厂家：力泰/航泰 |  |
|  | | | 麻丝 | | 个 |  | | 1.厂家：卫星/永煌 |  |
|  | | | 防锈沥青漆20L | | 桶 |  | | 1.厂家：冠牌/金鑫 |  |
|  | | | 油性大红油漆20L | | 桶 |  | | 1.厂家：立邦/大桥 |  |
|  | | | 天那水20L | | 桶 |  | | 1.厂家：青竹/千桥 |  |
|  | | | 防火漆20L | | 桶 |  | | 1.厂家：恒盾/上海良工 |  |
|  | | | 隐蔽式喷淋头 | | 个 |  | | 1.厂家：桂安/恒盾 |  |
|  | | | 侧边型喷淋头 | | 个 |  | | 1.厂家：桂安/恒盾 |  |
|  | | | 4\*4mm角铁 | | m |  | | 1.粤钢/佛山西东 |  |
|  | | | 3\*3mm角铁 | | m |  | | 1.粤钢/佛山西东 |  |
|  | | | 消声止回阀 | | 个 |  | | 1.DN100  2.厂家：福建本兴/上海良工 |  |
|  | | | 消声止回阀 | | 个 |  | | 1.DN80  2.厂家：恒盾/上海良工 |  |
|  | | | 可曲挠橡胶接头 | | 个 |  | | 1.DN80  2.厂家：恒盾/上海良工 |  |
|  | | | 压力仪表 | | 台 |  | | 1.厂家：江月/恒盾 |  |
|  | | | 环型缓冲管 | | 条 |  | | 1.厂家：福建本兴/上海 良工 |  |
|  | | | 水力警铃 | | 个 |  | | 1.厂家：桂安/平安 |  |
|  | | | 闸阀 | | 个 |  | | 1.DN80  2.厂家：福建本兴/上海良工 |  |
|  | | | 闸阀 | | 个 |  | | 1.DN65  2.厂家：福建本兴/上海良工 |  |
|  | | | 铜闸阀 | | 个 |  | | 1.DN20  2.厂家：福建本兴/上海良工 |  |
|  | | | 铜闸阀 | | 个 |  | | 1.DN25  2.厂家：福建本兴/上海良工 |  |
|  | | | 弯头丝接牙(水管配件) | | 个 |  | | 1.DN80  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 弯头丝接牙(水管配件) | | 个 |  | | 1.DN65  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 弯头丝接牙(水管配件) | | 个 |  | | 1.DN50  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 弯头丝接牙(水管配件) | | 个 |  | | 1.DN40  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 弯头丝接牙(水管配件) | | 个 |  | | 1.DN32  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 弯头丝接牙(水管配件) | | 个 |  | | 1.DN25  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 内牙直通丝接牙(水管配  件 ) | | 个 |  | | 1.DN80  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 内牙直通丝接牙(水管配  件 ) | | 个 |  | | 1.DN65  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 内牙直通丝接牙(水管配  件 ) | | 个 |  | | 1.DN50  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 内牙直通丝接牙(水管配  件 ) | | 个 |  | | 1.DN40  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 内牙直通丝接牙(水管配  件 ) | | 个 |  | | 1.DN32  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 内牙直通丝接牙(水管配  件 ) | | 个 |  | | 1.DN25  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 外牙直通丝接牙(水管配  件 ) | | 个 |  | | 1.DN80  2.厂家：闵安/江西赣玛捷威 |  |
|  | | | 外牙直通丝接牙(水管配  件 ) | | 个 |  | | 1.DN65  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 外牙直通丝接牙(水管配  件 ) | | 个 |  | | 1.DN50  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 外牙直通丝接牙(水管配  件 ) | | 个 |  | | 1.DN40  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 外牙直通丝接牙(水管配  件 ) | | 个 |  | | 1.DN32  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 外牙直通丝接牙(水管配  件 ) | | 个 |  | | 1.DN25  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 卡箍三通 | | 套 |  | | 1.DN15C  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 卡箍三通 | | 套 |  | | 1.DN10C  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 卡箍三通 | | 套 |  | | 1.DN80  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 卡箍三通 | | 套 |  | | 1.DN65  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 卡箍 | | 套 |  | | 1.DN200  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 卡箍 | | 套 |  | | 1.DN150  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 卡箍 | | 套 |  | | 1.DN100  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 卡箍 | | 套 |  | | 1.DN80  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 卡箍 | | 套 |  | | 1.DN65  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 三通丝接牙(水管配件) | | 个 |  | | 1.DN80  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 三通丝接牙(水管配件) | | 个 |  | | 1.DN65  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 三通丝接牙(水管配件) | | 个 |  | | 1.DN50  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 三通丝接牙(水管配件) | | 个 |  | | 1.DN40  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 三通丝接牙(水管配件) | | 个 |  | | 1.DN32  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
|  | | | 三通丝接牙(水管配件) | | 个 |  | | 1.DN25  2.厂家：闵安/江西赣玛/捷威 |  |
| **火灾自动报警系统** | | | | | | | | | |
|  | | | 模块接线箱 | | 个 |  | | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  | | | 楼层显示盘 | | 台 |  | | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  | | | 编码型智能感烟探测器 | | 台 |  | | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  | | | 编码型智能感温探测器 | | 台 |  | | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  | | | 单输入/出模块 | | 个 |  | | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  | | | 消防对讲电话 | | 部 |  | | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  | | | 手动报警按钮 | | 个 |  | | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  | | | 声光报警器 | | 个 |  | | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  | | | 消防疏散警铃 | | 个 |  | | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  | | | 消防广播(扬声器) | | 个 |  | | 1.厂家：营口山鹰/深圳 赋安 |  |
|  | | | 电气配管G20 | | m |  | | 1.G20  2.厂家：联塑/宏际 |  |
|  | | | 镀锌线管DN25 | | m |  | | 1.DN25  2.厂家：联塑/珠江 |  |
|  | | | 镀锌线管DN50 | | m |  | | 1.DN50  2.厂家：联塑/珠江 |  |
|  | | | 镀锌铁线槽50\*50mm | | m |  | | 1.厂家：联塑/珠江 |  |
|  | | | 镀锌铁线槽200\*100mm | | m |  | | 1.厂家：联塑/珠江 |  |
|  | | | 管内穿线ZR-RVVP-2× 1.5mm2 | | m |  | | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  | | | 管内穿线ZR-RVVP-2× 2.5mm2 | | m |  | | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  | | | 管内穿线ZR-RVS-1.5mm2 | | m |  | | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  | | | 管内穿线  ZR-RVS-2.5mm2 | | m |  | | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  | | | 管内穿线ZR-RVS-4mm2 | | m |  | | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  | | | 管内穿线ZR-RVS-6mm2 | | m |  | | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  | | | 管内穿线ZR-BV-8mm2 | | m |  | | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  | | | 管内穿线ZR-BV-10mm2 | | m |  | | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  | | | 管内穿线ZR-BV-16mm2 | | m |  | | 1.厂家：珠江/南洋/远光 |  |
|  | | | 防雷浪涌器(220) | | 个 |  | | 1.厂家：正泰/施耐德/宏事达 |  |
|  | | | 防雷浪涌器(380) | | 个 |  | | 1.厂家：正泰/施耐德/宏事达 |  |
|  | | | 热敏打印纸 | | 卷 |  | | 1.厂家：得力/亚太森博 |  |
| **防排烟水泵系统** | | | | | | | | | |
|  | 排烟风管(镀锌风管 | | | m2 | |  | 厂家：广州贵庭/上虞广通/广州羊城 | |  |
|  | 防火阀 | | | 个 | |  | 1.70℃ 1000×500  2.厂家：广州贵庭/上虞  广通/广州羊城 | |  |
|  | 双层百叶风口 | | | 个 | |  | 1.900×900  2.厂家：广州贵庭/上虞  广通/广州羊城 | |  |
| **气体灭火、防火门、灭火器等** | | | | | | | | | | |
|  | | 七氟丙烷气体灭火剂 | | KG | |  | | 1.厂家：鼎迅消防/广东 振兴 |  | |
|  | | 放气勿入灯 | | 台 | |  | | 1.厂家：深圳赋安/三江 |  | |
|  | | 气体声光警报器 | | 个 | |  | | 1.厂家：深圳赋安/三江 |  | |
|  | | 气体急停按钮 | | 个 | |  | | 1.厂家：深圳赋安/三江 |  | |
|  | | 消防卷帘手动控制按钮 | | 个 | |  | | 1.厂家：广东振兴/南粤 |  | |
|  | | 消防水带 | | 条 | |  | | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  | |
|  | | 消防水枪 | | 条 | |  | | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  | |
|  | | 消火栓头 | | 个 | |  | | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  | |
|  | | 智能空气开关 | | 个 | |  | | 1.厂家：正泰/施耐德 |  | |
|  | | 消火栓专用橡胶封圈 | | 个 | |  | | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  | |
|  | | 消火栓柜 | | 条 | |  | | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  | |
|  | | 消火栓柜门(含门把手不  锈钢) | | 扇 | |  | | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  | |
|  | | 消防卷盘 | | 套 | |  | | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  | |
|  | | 消防卷盘枪口 | | 个 | |  | | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  | |
|  | | 演练烟雾弹 | | 个 | |  | | 1.厂家：棠强 |  | |
|  | | 应急灯 | | 盏 | |  | | 1.厂家：敏华/平安 |  | |
|  | | 指示牌 | | 盏 | |  | | 1.厂家；敏华/平安 |  | |
|  | | 嵌入墙式指示牌 | | 盏 | |  | | 1.厂家；敏华/平安 |  | |
|  | | 防毒面具 | | 个 | |  | | 1.厂家：同安/平安 |  | |
|  | | 4Kg灭火器 | | 具 | |  | | 1.厂家：联塑/平安/东江 |  | |
|  | | 3KgCO2灭火器 | | 具 | |  | | 1.厂家：联塑/平安/东江 |  | |
|  | | 不锈钢灭火器悬挂架 | | 具 | |  | | 1.厂家：联塑/平安/东江 |  | |
|  | | CO2灭火器手套 | | 双 | |  | | 1.厂家：联塑/平安/东江 |  | |
|  | | 防火门锁芯 | | 套 | |  | | 1.厂家：广东振兴/南粤 |  | |
|  | | 防火门把手 | | 套 | |  | | 1.厂家：广东振兴/南粤 |  | |
|  | | 防火门不锈钢合页(门  铰 ) | | 套 | |  | | 1.厂家：广东振兴/南粤 |  | |
|  | | 防火门不锈钢锁 | | 套 | |  | | 1.厂家：广东振兴/南粤 |  | |
|  | | 防火门闭门器 | | 套 | |  | | 1.厂家：广东振兴/南粤 |  | |
|  | | 防火门天地锁栓 | | 套 | |  | | 1.厂家：广东振兴/南粤 |  | |
|  | | 防火门电磁闭门器 | | 套 | |  | | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  | |
|  | | 防火门电磁释放器 | | 套 | |  | | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  | |
|  | | 插排面板+底盒 | | 个 | |  | | 1.厂家：正泰/施耐德 |  | |
|  | | 按钮开关(自锁) | | 个 | |  | | 1.厂家：正泰/施耐德 |  | |
|  | | 计时继电器 | | 台 | |  | | 1.厂家：平安/恒盾/才安 |  | |

说明：以上目录中各项适用于现有消防设施出现故障需要维修更换时，维保公司免费维修更换，更换的配件必须为原厂配件，属于维保项目范围内。